## (P1) materiały medyczne
(P1) materiały medyczne
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw długich igieł kaniulowanych oraz mandrynów z pętlami z drutu do szycia łąkotki w techice outside-in, sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Drut Kirschnera o dł. Min. 100mm i średnicy od 0,8mm do 2,0mm, niesterylny |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,1mm dł 40cm, Sterylny; |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Drut wiercący zakończony spiralnym wiertłem o śr. 2,3mm, z okiem , dł. 440mm, sterylne. |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wiertło do wstecznego wiercenia kanałów kostnych o średnicy od 7mm do 11mm z rozmiarem co 0,5mm, sterylne. |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw narzędzi dostępowych do kotwic miękkich o śr 2,7mm, sterylny, jednorazowy |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw narzędzi dostępowych do kotwic miękkich o śr 1,7mm, sterylne, jednorazowy |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Narzędzie do przeszywania tkanek i łapania nici z wygięciami -45 st w lewo i prawo, 70 stopni oraz łuk, sterylne, jednorazowe |  |  |  | sztuka |  | 4 |  | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Drut pleciony nitinolowy gumowany, sterylny do narzędzia typ lasso, jednorazowy. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kaniula miękka do barku lub kolana rozmiary: 8x30 i 8x40. 1op. zawiera 2 szt, ale oddzielnie pakowane, każda w sterylnym opakowaniu. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kaniula artroskopowa twarda, sterylna różne długości i rozmiary. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Igły o dł 190mm do narzędzia do szycia łąkotki typu EASYPASS MENISCUS kodowane kolorem z fazowanym czubkiem z wycięciem typu półotwarte oczko w celu przeszywania nici bez jej nadwyrężania. Sterylna |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Igła o dł 239mm do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza typu EASYPASS Multifire z konstrukcją igły pozwalająca na przeszycie tkanek dwoma niciami przy jednym umieszczeniu narzędzia w stawie. Sterylna Opakowanie zawiera 5 sztuk. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Pasta kostna typ Crunch w podajniku strzykawkowym o poj.5ml, sterylna |  |  |  | sztuka |  | 4 |  | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kompozyt kościozastępczy syntetyczny, nieorganiczno-organiczny, w skład którego wchodzi hydroksyapatyt i polimer cukrowy. Wysokoporowaty, wchłaniający płyny, formowalny, sprężysty. Możliwość zastosowania jako samodzielnego preparatu lub współpracującego z innymi materiałami do odbudowy kości. Możliwość mieszania z antybiotykami. Sterylne opakowanie zawierające 1 jałową kształtkę biomateriału. Dostępny w postaci walców o średnicy 1,3 cm dł 1cm |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kompozyt kościozastępczy syntetyczny, nieorganiczno-organiczny, w skład którego wchodzi hydroksyapatyt i polimer cukrowy. Wysokoporowaty, wchłaniający płyny, formowalny, sprężysty. Możliwość zastosowania jako samodzielnego preparatu lub współpracującego z innymi materiałami do odbudowy kości. Możliwość mieszania z antybiotykami. Sterylne opakowanie zawierające 1 jałową kształtkę biomateriału. Dostępny w postaci walców o średnicy 1,3 cm dł 3cm |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płynny preparat do uzupełniania i regeneracji ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych, sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów aktywowana włącznikiem nożnym. Elektroda z drenem odsysającym dostepne o kątach zagięcia żarnika 45st i 90 st. Elektroda sterylna, jednorazowa. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów aktywowana manulanie za pomoca 3 guzików funkcyjnych na rękojeści elektrody. Elektroda z drenem odsysającym dostepne o kątach zagięcia żarnika 30st , 41 st, 90 stopni. Elektroda sterylna, jednorazowa. |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Dren do pompy FMS lub Aquavision , tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 25szt |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Dren do pompy artroskopowej FMS lub Aquavision typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 15 szt |  |  |  | opakowanie |  | 50 |  | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw do pompy artroskopowej FMS lub Aquavision z dremani odpływowymi do shavera i kaniuli i drenem pacjenta w zestawie. Jałowy. Opakowanie 15 szt |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Implanty używane w chirur
(P2) Implanty używane w chirurgii urazowo-ortopedycznej
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
26 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek |  |  |  | sztuka |  | 24 |  | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek |  |  |  | sztuka |  | 12 |  | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o szerokości 2,0mm- 2,5mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek |  |  |  | sztuka |  | 24 |  | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić dostepna w grubościach wg USP 1 i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek |  |  |  | sztuka |  | 12 |  | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić dostepna w grubościach wg USP 0 i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek |  |  |  | sztuka |  | 12 |  | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić dostepna w grubościach wg USP 2/0 i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek |  |  |  | sztuka |  | 12 |  | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z materiału UHMWPE w postaci zamkniętej pętli. Nić pętli pleciona jednokolorowa. Jedna pętla w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości pętli min. 50cm, atraumatycznie połączona z igłą prostą o długości min 75 mm. Opak. 12 saszetek |  |  |  | sztuka |  | 24 |  | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Nić do szycia łąkotki o gr #2/0 z materiału UHMWPE zakończony obustronnie igłami nitinolowymi, opak 6 sztuk, sterylne. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant do zespolenia niestabilności więzozrostu kruczo-obojczykowego składający się z dwóch guzików tytanowych połączonych pętlą zaciskową |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant do zespolenia niestabilności więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z dwóch guzików tytanowych połączonych pętlą zaciskową |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 40 |  | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruby kompresyjne całogwintowane kaniulowane o śr. 2,5mm, 3,5mm, o dł od 8 do 30mm |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruby HERBERTA kaniulowane o śr. 2,5mm, 3,5mm, o dł od 8 do 30mm |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruby do mocowania płytek do korekcji stopy. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruba subtlarna do chirurgicznej korekcji stopy koślawej w średnichach 6mm,7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm oraz długości 21 - 25mm |  |  |  | sztuka |  | 1 |  | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego przeszczepu BTB (kość-ścięgno-kość), składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12 mm, wys. 2 mm i grubość 4 mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm. sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytki do chirurgicznej korekcji kości stopy i śródstopia |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 16,5mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant - pętla zaciskowa bez guzika z dwoma lejcami do dociągania pętli, sterylna |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Guzik tytanowy w kształcie kapelusza z dwoma otworami i dwoma szczelinami do mocowania w kanałach kostnych o śr. 7 i 8mm |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Guzik tytanowy w kształcie kapelusza z dwoma otworami i dwoma szczelinami do mocowania w kanałach kostnych o śr. 9 i 10, 11mm |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Guzik z PEEK CF w kształcie kapelusza z dwoma otworami i dwoma szczelinami do mocowania w kanałach o średnicy 9 i 10, 11mm |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wymiarach: długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na nici i otworem na pętlę |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,2 mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 6mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 6,7,8,9,10 mm dla dł. 25 mm , dla średnicy 7,8,9,10,11, 12mm długość 30mm, dla średnicy 9,10,11,12 długość 35mm. Implant sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK. wzmacniane włóknami węglowymi CF ( carbon fiber) Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7mm dla dł.20mm, 25mm, 30mm., w średnicy 8mm dla długości 20,25,30,35mm, dla średnicy 9mm długości 20,25,30,.35mm, dla średnicy 10mm długość 25,30,35mm, dla średnicy 11mm długość 25,30,35mm i dla średnicy 12mm długość 35mm, Implant sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
52 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręceine w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
53 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF - wzmacniany włókanmi węglowymi. Implant w formie monobloku o śr 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant z podajnikiem w zestawie z przeciągaczem do nici, sterylny |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
54 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK Optima. Implant w formie monobloku o śr 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant z podajnikiem w zestawie z przeciągaczem do nici, sterylny |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
55 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant bezwęzłowy kaniulowany z materiału niewchłanilanego PEEK dostepny w śr 4,75mm z tytanowym czybkiem penetrującym z oczkiem do przeciągnięcie do 4 nici o gr USP 2 lub dwóch tasm o szer. 2,5mm. Mocowanie w kanale kostnym. Implant sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
56 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant bezwęzłowy kaniulowany z materiału niewchłanilanego PEEK dostepny w śr 5,5mm z tytanowym czybkiem penetrującym z oczkiem do przeciągnięcie do 4 nici o gr USP 2 lub dwóch tasm o szer. 2,5mm. Mocowanie w kanale kostnym. Implant sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
57 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany zakończony czubkiempenetrującym w ksztalcie trójkątnym z otworem na nim 4 nici o gr 2 lub dwie tasmy o szer 2,5mm. Implant mocowany poprzez wkręceine w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
58 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o śr 2,8 i 3,5 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicą wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkret tytanowy z jedną lub dwiema niciami niewchłanialnymi o gr 2 z igłami lub bez . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. implant sterylny w zestawie z drutem wiercącym do twardej kości. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
59 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentarium do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
60 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentarium do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. Implant sterylny |  |  |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 8 | 0
61 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica mocowana w kanale kostnym o śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
62 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica mocowana w kanale kostnym o śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy. Nić uzbrojona w igłę. Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
63 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica mocowana w kanale kostnym o śr 2,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanialnymi o gr USP 2 ruchomymi w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
64 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica mocowana w kanale kostnym o śr 2,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanialnymi o gr USP 2 ruchomymi w oczku kotwicy uzbrojonymi w igły. Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
65 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica wbijana bezpośrednio w kość o śr 2,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanialnymi o gr USP 2 ruchomymi w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
66 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 2,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z dwiema niciami o grubości USP 2. Implant na podajniku. Jałowy. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
67 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 1,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z jedna nicią o grubości USP 2. Implant na podajniku. Jałowy. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
68 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica tytanowa mikro śr 1,3mm z nicią niewchłanialna o gr USP 3/0 z igłą , kotwica sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
69 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica tytanowa mikro śr 1,8mm z nicią niewchłanialna o gr USP 2/0 z igłą , kotwica sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
70 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kotwica tytanowa mikro śr 2,0mm z dwoma niciami niewchłanialnymi o gr USP 2/0 uzbrojonymi w igły, kotwica sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
71 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside obsługiwany tylko jedną ręką, sterylny. Zestaw skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty z materiału PEEK o charakterystycznym cylindrycznym kształcie z dwoma otworami na nici oraz w części dystalnej Implany położone na jednej prowadnicy wykonanej z odkształacalnego materiału pozwalającaego na dostosowanie krzywizny prowadnicy każdorazowo do warunków anatomicznych. Czubek prowadnicy fabrycznie wygięty o kąt 27 stopni , prosty lub tzw reverse zagięty do dołu o kąt (-5%). Głębokość implanatcji regulowana poprzez manualne skracanie lub wydłużanie osłonki prowadnicy na rękojeści z użyciem guzika suwnego umieszczonego poniżej spustu . Implanty wysuwane poza obręb prowadnicy za pomocą półautomatycznego okrągłego kołnierza 360 stopni, o charakterystycznym dwupoziomowym odbiciu kołnierza po każdej implantacji implantu powracającego do pozycji roboczej po każdym użyciu. |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 8 | 0
72 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Prowadnica z z obrotową miarką głębokości wkłucia na 12,14,16,18mm, sterylny |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 8 | 0
73 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płyta do osteotomii podkolanowej przednio-przyśrodkowej T-kształtna ośmiootworowa do śrub blokowanych, tytanowa, niesterylna |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 8 | 0
74 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płyta do osteotomii podkolanowej przednio-przyśrodkowej rozmiar SMALL ,T-kształtna ośmiootworowa do śrub blokowanych, tytanowa, niesterylna |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 8 | 0
75 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płyta do osteotomii podkolanowej przednio-przyśrodkowej praw i lewa T-kształtna do śrub blokowanych typu AV , tytanowa, niesterylna |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 8 | 0
76 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płyta do osteotomii kości udowej otwierającej i zamykającej z otworami do śrub blokowanych, tytanowa, niesterylna |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 8 | 0
77 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruba tytanowa, blokowana, samogwintująca o śr. 5,0mm, niesterylna |  |  |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 8 | 0
78 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruba tytanowa, blokowana, samogwintująca typ AV, niesterylna |  |  |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 8 | 0
79 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruba tytanowa, korowa, samogwintująca, o śr. 4,5mm, niesterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
80 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Membrana kolagenowa dwustronna wytworzona z końskiego kolagenu typu 1 z ścięgna Achillesa. Dostępna w rozmiarze 30x30mm o grubości 0,2mm. Sterylna |  |  |  | sztuka |  | 4 |  | 0 | 8 | 0
81 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka do korekcji palucha koślawego - wbija w kość śródstopa z mocowaniem śrubami do odcinka dystalnego |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 8 | 0
82 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | śruby o średnicy 2,4mm, różne długości. |  |  |  | sztuka |  | 60 |  | 0 | 8 | 0
83 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | śruby o średnicy 2,7mm, różne długości. |  |  |  | sztuka |  | 60 |  | 0 | 8 | 0
84 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź udowy krótki do zespoleń złamań przezkrętarzowych, różne średnice i rozmiary |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
85 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź udowy długi do zespoleń złamań przezkrętarzowych, różne średnice i rozmiary |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
86 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruba cefaliczna do gwoździa udowego |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
87 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | śruby o średnicy 4,8 do mocowania części dystalnej gwoździa udowego |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
88 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zaślepki do gwoździa udowego |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
89 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź rekonstrukcyjny udowy |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
90 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruby do mocowania gwoździa rekonstrukcyjnego |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 8 | 0
91 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zaślepka do gwoździa rekonstrukcyjnego |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
92 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź rekonstrukcyjny piszczelowy |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
93 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruby do mocowania gwoździa rekonstrukcyjnego |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
94 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zaślepka do gwożdzia rekonstrukcyjnego piszczelowego |  |  |  | sztuka |  | 60 |  | 0 | 8 | 0
95 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka deltoidalna do zespolenia dlaszej nasady kości ramiennej typ babyfoot |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
96 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka deltoidalna do zespolenia dalszej nasady kości ramiennej z otworami do mocowania zmiennokontowego |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
97 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruby do mocowania płytek dalszej nasady od 2,4mm do 3,5mm |  |  |  | sztuka |  | 60 |  | 0 | 8 | 0
98 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka do kostki bocznej różne rodzaje i długości |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
99 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruby do mocowania płytek kostki bocznej od 2,4mm do 3,5mm |  |  |  | sztuka |  | 80 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem |  |  | 0 |  | 0