PAKIET NR 11 – APARATY DO ZNIECZULEŃ

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 11 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 11, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) Producent: MINDRAY Rok produkcji: 2013 Numer fabryczny: ES-33000825 | Blok Operacyjny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby |
| 2. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) Producent: MINDRAY Rok produkcji: 2013 Numer fabryczny: ES-33000826 | Blok Operacyjny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby |

- Minimalny wymagany zakres usługi

WATO EX 55 – aparaty do znieczulania

Aparat do znieczulania

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania, przycisków, podłączenia zasilania, filtry, wyposażenia.

- Test czujnika tlenu i kalibracja.

- Test czujników przepływu i ciśnienia.

- Test szczelności układu pacjenta, w trybie pracy mechanicznej i pracy ręcznej.

- Test pochłaniacza CO2.

- Test akumulatora.

- Test działania w różnych trybach pracy.

- Testy alarmów.

- Wymiana czujnika tlenu.

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby).

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów.

Kardiomonitor aparatu do znieczulania

- Test bezpieczeństwa.

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania.

- Test funkcjonalny działania torów pomiarowych.

- Test modułu gazowego i kalibracja.

- Test innych modułów.

- Test systemu alarmowego.

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby).

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) – nr fabr. ES-33000825 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | WATO EX 55 (monitor BeneView T8) – nr fabr. ES-33000826 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny