PAKIET NR 17 – APARATURA AUDIOLOGICZNA

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 17 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 17, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiometr AT235 Producent: Interacoustics Rok produkcji: 2016 Numer fabryczny: 941443 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 2. | Audiometr AD629B Producent: Interacoustics Rok produkcji: 2022 Numer fabryczny: 1024705 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | Pierwszy przegląd: 02.2027 r. Częstotliwość: co 6 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 4 |
| 3. | OtoRead Clinical Producent: Interacoustics Rok produkcji: 2012 Numer fabryczny: 1049085 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 4. | OtoRead Screener Producent: Interacoustics Rok produkcji: 2017 Numer fabryczny: IA3001268 | O/Neonatologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 5. | System ABR EP 15 Producent: INTERACUSTICS Rok produkcji: 2016 Numer fabryczny: 0941973 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 6. | Otoemisja Titan Producent: INTERACUSTICS Rok produkcji: 2020 Numer fabryczny: 0999081 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 7. | VNG VIDEONYSTAGMOGRAF Visual Eyes VE 525 z wyposażeniem Producent: INTERACUSTICS Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: 1044761 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Aparatura audiologiczna

- Ocena wizualna (stan przewodów, gniazd, słuchawek, przetwornika kostnego, sond, elektrod itp. w zależności od typu urządzenia) – w przypadku uszkodzeń wymiana na nowe lub naprawa (odrębnym zleceniem).

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran).

- Oczyszczenie sond.

- Sprawdzenie działania urządzenia – kontrola poszczególnych programów.

- Kalibracja zadawanych i mierzonych parametrów.

- Aktualizacja oprogramowania.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiometr AT235 – nr fabr. 941443 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | Audiometr AD629B – nr fabr. 1024705 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | OtoRead Clinical – nr fabr. 1049085 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 4. | OtoRead Screener – nr fabr. IA3001268 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 5. | System ABR EP 15 – nr fabr. 0941973 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 6. | Otoemisja Titan – nr fabr. 0999081 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 7. | VNG VIDEONYSTAGMOGRAF Visual Eyes VE 525 z wyposażeniem – nr fabr. 1044761 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny