PAKIET NR 21 – APARATY USG

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 21 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 21, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AFFINITI 50 ULTRASOUND INC. NUSM253 Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2017 Numer fabryczny: USN17D1374 | Oddział Dziecięcy | Pierwszy przegląd: 04.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 2. | SPARQ Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2020 Numer fabryczny: US82011343 | Oddział Nefrologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 3. | SPARQ Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2017 Numer fabryczny: US81710999 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 4. | Echokardiograf EPIQ7 3D Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2019 Numer fabryczny: US719B0483 | Oddział Kardiologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 5. | AFFINITI CVx Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: US721R0859 | Oddział Kardiologiczny ECHO | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 6. | AFFINITI CVx Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: USO 21R1812 | Oddział Kardiologiczny ECHO | Pierwszy przegląd: 04.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 7. | AFFINITI G70 Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2017 Numer fabryczny: US318F0092 | Poradnia Kardiologiczna Dziecięca | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 8. | AFFINITI 70 Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2018 Numer fabryczny: USO18F0952 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny TRAKT | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 9. | AFFINITI 70 Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2018 Numer fabryczny: USO18F1415 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 10. | Echokardiograf EPIQ 5G Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2019 Numer fabryczny: USN19C0793 | O/Onkologiczno-Hematologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 11. | Affiniti 30 Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: US921E0248 | Oddział Neurologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 12. | Affiniti 50 Ultrasound System Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: USO23D1594 | Pracownia Bronchoskopowa | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Aparaty USG firmy Philips

- Ocena wizualna systemu, stan przewodów.

- Wewnętrzny test systemu.

- Test bezpieczeństwa elektrycznego:

  - rezystancja obudowa do masy:

  - prąd upływu (normal/fault condition):

  - max prąd upływu głowic (normal/fault condition):

- Test funkcjonalny trybów obrazowania.

- Głowice testy funkcjonalne, kryształów i bezpieczeństwa elektrycznego.

- Kontrola działania monitora CRT / LCD.

- Sprawdzenie i ew. Wymiana sprężyny gazowej w ramieniu monitora.

- Sprawdzenie / oczyszczenie klawiatury.

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu.

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów.

- Analiza logów błędów (Error Log).

- Test baterii podtrzymującej ustawienia.

- Kontrola printera, magnetowidu i innych urzadzeń peryferyjnych.

- Weryfikacja ustawień i funkcjonalności w sieci Dicom.

- Weryfikacja/podłaczenie zdalnego serwisu i przedłużenie aktywacji proaktywnego.

- monitoringu.

- Kopia zapasowa ustawień.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AFFINITI 50 ULTRASOUND INC. NUSM253 – nr fabr. USN17D1374 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | SPARQ – nr fabr. US82011343 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | SPARQ – nr fabr. US81710999 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 4. | Echokardiograf EPIQ7 3D – nr fabr. US719B0483 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 5. | AFFINITI CVx – nr fabr. US721R0859 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 6. | AFFINITI CVx – nr fabr. USO 21R1812 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 7. | AFFINITI G70 – nr fabr. US318F0092 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 8. | AFFINITI 70 – nr fabr. USO18F0952 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 9. | AFFINITI 70 – nr fabr. USO18F1415 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 10. | Echokardiograf EPIQ 5G – nr fabr. USN19C0793 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 11. | Affiniti 30 – nr fabr. US921E0248 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 12. | Affiniti 50 Ultrasound System – nr fabr. USO23D1594 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny