## system do wykonywania aterekto
system do wykonywania aterektomii rotacyjnej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Prowadnik - długość 330cm - średnica 0.009; - dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support - końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014; i długości min. 2cm |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Cewnik do ateroktomii rotacyjnej z łącznikiem - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku - zakres dostępnych średnic wierteł 1.25 - 2.50mm - długość cewnika 135cm |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Wydzierżawienie konsoli elektronicznej do wykonywania atrektomii rotacyjnej. • możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys. na minutę - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. - czytelny panel sterowania • pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku. Konsola sterowana za pomocą pedału nożnego. |  |  |  | mies |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kryteria oceny
Kryteria oceny dla postępowania
|  | Nazwa kryterium | Wartość kryterium
PPAFPPCRITERION-5d8dacf16c92b170715992 | PPAPPFORPUBLICPROCUREMENT_0001-5d8b744fc074a562678914 | ocena jakości