## (P1) Jednorazowe trokary z prz
(P1) Jednorazowe trokary z przeznaczeniem do zbiegów z chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej , ginekologicznej -sprzęt kompatybilny z urządzeniami będącymi w wyposażeniu bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Trokar jednorazowy ostrzowy, o średnicy 5mm. Ostrze w kształcie litery "V", obustronnie ostrzone, bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna, o długości 100mm. Trokar posiada dwustopniowy zawór insuflacyjno-desuflacyjny oraz system podwójnych, samodopasowujących się uszczelek, mieszczących narzędzia o średnicy 5mm. |  |  |  | sztuka |  | 216 |  | 0 | 8 | 0
2 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Trokar jednorazowy, ostrzowy o średnicy 11mm. Ostrze w kształcie litery "V", obustronnie ostrzone, bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna o długości 100mm. Trokar posiada trójstopniowy zawór umożliwiającym insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu bez konieczności odłączania wężyka CO2 oraz system podwójnych, samodopasowujących się uszczelek, mieszczących narzędzia o średnicy od 5 do 11mm. Opakowanie zbiorcze 6szt. |  |  |  | sztuka |  | 180 |  | 0 | 8 | 0
3 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Trokar jednorazowy, ostrzowy o średnicy 12mm. Ostrze w kształcie litery "V", obustronnie ostrzone, bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna o długości 100mm. Trokar posiada trójstopniowy zawór umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu bez konieczności odłączania wężyka CO2 oraz system podwójnych, samodopasowujących się uszczelek, mieszczących narzędzia o średnicy od 5 do 12 mm. Opakowanie zbiorcze 6 szt. |  |  |  | sztuka |  | 180 |  | 0 | 8 | 0
4 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Sterylny trokar 10mm, przeznaczony do mikrolaparotomii, tępo zakończony, posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5mm i 7/8mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu od strony otrzewnej posiada on bezlateksowy balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara na skórze). Do pompowania balonu służy dołączona do zestawu strzykawka. Trokar posiada otwór do insuflacji oraz oddzielny zawór pozwalający na desuflację |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 8 | 0
5 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Sterylny trokar 12mm, przeznaczony do mikrolaparotomii, tępo zakończony, posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5mm i 10mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu od strony otrzewnej posiada on bezlateksowy balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara na skórze). Do pompowania balonu służy dołączona do zestawu strzykawka. Trokar posiada otwór do insuflacji oraz oddzielny zawór pozwalający na desuflację. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Siatki do przepuklin
(P2) Siatki do przepuklin
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka częściowo wchłanialna prawa z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze jednostkowym 82g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 49gm2 ) o rozmiarze porów 1,8mm x 1,8mm. Powłoka antyadhezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie . Siatka posiadająca trójwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej w rozmiarze 15 cm x 10 cm, |  |  |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 8 | 0
7 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka częściowo wchłanialna lewa z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze jednostkowym 82g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 49gm2 ) o rozmiarze porów 1,8mm x 1,8mm. Powłoka antyadhezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie. Siatka posiadająca trojwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej w rozmiarze 15 cm x 10 cm |  |  |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 8 | 0
8 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 11x6 cm., |  |  |  | sztuka |  | 70 |  | 0 | 8 | 0
9 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 15x7,5 cm. |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 8 | 0
10 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 m, rozmiar 15x10 cm., |  |  |  | sztuka |  | 60 |  | 0 | 8 | 0
11 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 15x15 cm., |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
12 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 20x20 cm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 8 | 0
13 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 30x30 cm., |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 8 | 0
14 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 45x30 cm., |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 8 | 0
15 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. ROZMIAR 15x9 cm, |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 8 | 0
16 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. Rozmiar 15 x 15 cm, |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 8 | 0
17 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Rozmiar 20 x15 cm. , |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 8 | 0
18 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Rozmiar 42 x 32 cm., |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 8 | 0
19 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 15 x 10 cm., |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 8 | 0
20 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 16 x 12 cm. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem |  |  | 0 |  | 0