## (P1) Akcesoria laparoskopowe d
(P1) Akcesoria laparoskopowe dla bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Klipsy polimerowe rozmiar XL (opcjonalnie dostępny rozmiar ML i L), zasobniki zawierające 6 szt., klipsów, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegające bioresorbcji, konstrukcja zamyka umożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, dodatkowa taśma samoprzylepna na spodzie, zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający deklarację Zgodności z kwalifikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki ( metryczki), do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, nr serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informacje o producencie, rozmiarze klipsów, nr katalogowym, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
2 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Klipsy polimerowe II generacji, rozmiar L (opcjonalnie dostępny rozmiar ML i XL), zasobniki zawierające 6 klipsów, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, klipsy z wewnętrzną górną i dolną płaszczyzną zaopatrzoną na całej długości ramienia klipsa w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach o kącie podcięcia 45 stopni, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone dwie samoprzylepne naklejki (nie papierowa część blistra) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, sterylne |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
3 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Klipsy polimerowe rozmiar XXL, zasobniki zawierające 4 klipsy. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach o kącie podcięcia 45 stopni, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone samoprzylepne naklejki (nie papierowa część blistra) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, etykieta zewnętrzna zasobnika z klipsami zawierająca informację o produkcie, rozmiarze klipsów, nr katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE, sterylne. |  |  |  | sztuka |  | 8 |  | 0 | 8 | 0
4 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Endoskopowy zestaw ssąco płuczący, zestaw grawitacyjny, długość 32cm, średnica 5mm, sterowanie przyciskami z systemem niskooporowych trzyuszczelkowych zaworów, atraumatyczna zaoblona końcówka kaniuli zakończona otworami bocznymi, przyciski i zakończenia drenów w dwóch kolorach ułatwiających poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej, sterylny |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
5 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ewakuator laparoskopowy pojemność 200ml i 400ml do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów system Nitinol ze stopu niklowo tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, długość tubusa 223mm, średnica wypychacza 8,5mm, długość 250mm, |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 8 | 0
6 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ewakuator laparoskopowy pojemność 800ml i 1200ml do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów system Nitinol ze stopu niklowo tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, długość tubusa 223mm, średnica wypychacza 8,5mm, długość 250mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 15 |  | 0 | 8 | 0
7 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Igła Verresa, długość 120mm, port do insuflacji z zaworem obrotowym 360 stopni, optyczny wskaźnik aktywacji igły, sterylna |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
8 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Igła Verresa, długość 150mm, port do insuflacji z zaworem obrotowym 360 stopni, optyczny wskaźnik aktywacji igły, sterylna. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 8 | 0
9 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składajacy się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360º retrakcję. Retraktor składa się z dwóch obręczy o średnim stopniu twardości - zielona obręcz dystalna (do wnętrza rany) i biała obręcz proksymalna. Górna obręcz podwójna, ułatwiająca regulację stopnia retrakcji. Długość linii cięcia 5 – 10cm, sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 6 |  | 0 | 8 | 0
10 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Lejce naczyniowe, wykonane z medycznego silikonu, owalny kształt, kontrast w RTG, dostępny kolor czerwony, biały, niebieski i żółty, rozmiar 2,4x1,2mm x 40cm (opcjonalnie dostępne: 1,5x1,0mm x 40cm, 2,4x1,2mm x 75cm, 5,0x1,5mm x 40cm), pakowane po 1 sztuce, sterylne |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 8 | 0
11 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Stapler skórny z 35 klipsami (dostępna wersja z ilością 15,25 i 55 zszywek) wykonanych z metalu, rozmiar standardowy, sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 8 | 0
12 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ewakuator laparoskopowy pojemność 1500ml, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów system Nitinol ze stopu niklowo tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, długość tubusa 223mm, średnica wypychacza 8,5mm, długość 250mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 8 | 0
13 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkład jednorazowy o pojemności 1000ml, 2000ml lub 3000ml (do wyboru przez Zamawiającego) – wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, wkłady wykonane z trwałych i lekkich materiałów obniżających koszty utylizacji o masie dla pojemności 1L -50gram, 2L -60gram i 3L – 67gram, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania, data produkcji umieszczona na każdym wkładzie, data ważności umieszczona na opakowaniu zbiorczym |  |  |  | sztuka |  | 10000 |  | 0 | 8 | 0
14 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000ml, 2000 ml lub 3000ml (do wyboru przez Zamawiającego), drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8mm i długości 1,8m z końcówkami żeńska -żeńska, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zestaw składający się z wkładu i drenu pochodzący od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności, jeden numer katalogowy dla zestawu. |  |  |  | sztuka |  | 3500 |  | 0 | 8 | 0
15 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Proszek żelujący w saszetkach samorozpuszczalnych 25g, eliminujący konieczność transportowania w stanie ciekłym płynów np.krew, wydzielina, oraz zapobiega minimalizacji ryzyka zakażeń wynikającego z bezpośredniego kontaktu pracowników służby zdrowia z potencjalnie zakaźnymi płynami. |  |  |  | sztuka |  | 2400 |  | 0 | 8 | 0
16 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Stapler skórny z 35 klipsami (dostępna wersja z ilością 15,25 i 55 zszywek) wykonanych z metalu, rozmiar standardowy, sterylny |  |  |  | sztuka |  | 70 |  | 0 | 8 | 0
17 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw trocarów laparoskopowych składający się z : trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy 10 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy10 mm z portem do insuflacji, redukcja do kaniul 5/10 mm, trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, kaniula żłobkowana przeźroczysta 5 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, igła Verresa z kranikiem, woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem, dwa zasobniki (po 6 sztuk) klipsów tytanowych w rozmiarze M/L, opakowanie blister pack, sterylny |  |  |  | sztuka |  | 150 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem |  |  | 0 |  | 0