## (P1) Endoskop Ambu
(P1) Endoskop Ambu
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Endoskop Ambu aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2* |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 8 | 0
2 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Endoskop Ambu aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8* |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem |  |  | 0 |  | 0
Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny - Pole widzenia 85º (+/-5%); - Głębia ostrości 6-50 mm; - Długość części roboczej max. 600 mm; - 2 rozmiary do wyboru przez Zamawiającego; - Zakres regulacji do góry 180º, do dołu min. 160º; - Kanał roboczy o minimalnej średnicy dla rozmiaru średniego: 2.0 mm, dla rozmiaru dużego: 2.6 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu; - Średnica zewnętrzna części roboczej dla rozmiaru dla rozmiaru średniego: min. 5.0 mm, max 5.5 mm, dla rozmiaru dużego: min. 5.8 mm, max 6.3 mm; - W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu; - Rękojeść wykonana z bioplastiku, złącze do ssaka z boku rękojeści; - W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie; - Kompatybilny z zestawem pojemnik do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym, z obejściem próżniowym, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej; - Kompatybilny z posiadanym monitorem Ambu aView 2 Advance
Klauzula równoważności:*
Nazwy własne, marki, typy lub producenci urządzeń podani w specyfikacji mają charakter wyłącznie poglądowy i określają minimalne standardy jakościowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w zapytaniu. W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego pełną specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie tych wymagań.