


Ciechanów dnia 19.10.2026 r.
ZP/2505/105/26
Uczestnicy postępowania
dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę Endoskopów Ambu zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę zapytanie, dotyczące treści zaproszenia:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1.
	Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści Endoskop o parametrach średnica zewn. 5,8, kanał roboczy 3,4mm? Są to parametry lepsze od opisanych
	Nie. 


Zamawiający dodaje brakujący opis przedmiotu zamówieni, który we wcześniejszym załączniku asortymentowym nie został omyłkowo dodany. 
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