|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lodówka – 1 szt.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Witryna chłodnicza z zakresem temperatur - 1 do 10 st. C. | |  |
|  | Uszczelka antybakteryjna | |  |
|  | Wymiary w/s/g 134/54/60cm (+/- 5cm) | |  |
|  | Sterowanie mechaniczne. | |  |
|  | Zmiana kierunku otwierania drzwi. | |  |
|  | Liczba drzwi – 1. | |  |
|  | Klasa energetyczna minimum A | |  |
|  | Poziom hałasu max 49 dB | |  |
|  | Automatyczne odszranianie. | |  |
|  | Liczba półek - 5 | |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy