|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stolik.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stolik oddziałowy: 1 x blat 1 x szuflada 1 x półka koszowa, z uchwytem do prowadzenia, | |  |
|  | Blat o wymiarach 620x370x10mm (+/- 20mm) | |  |
|  | Szuflada o wymiarach 650x380x150mm (+/- 20mm), | |  |
|  | Półka koszowa 655x410x90mm (+/- 20mm), | |  |
|  | 2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, do montażu akcesoriów, | |  |
|  | WYKONANIE: - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, | |  |
|  | Wyposażony w cztery koła o średnicy minimum 75 mm, w tym dwa z blokadą, | |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy, | |  |
|  | Szuflada, półka koszowa stalowe lakierowane proszkowo, | |  |
|  | Wymiary stolika 805x480x890 mm (+/- 20mm), | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy