|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leżanka lekarska.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Leżanka wykonana z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową. Leże tapicerowane materiałem zmywalnym w osłonie z tworzywa sztucznego. Wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopkę umożliwiającą poziomowanie leżanki na nierównym podłożu. | |  |
|  | Całkowita szerokość: 560mm (+/- 10 mm) | |  |
|  | Całkowita długość: 1880mm (+/- 20mm) | |  |
|  | Całkowita wysokość: 520mm (+/- 15mm) | |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40stopni | |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg | |  |
|  | Waga całkowita do 28 kg | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy