|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taboret obrotowy pokryty zmywalnym materiałem** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Taboret pokryty materiałem umożliwiającym dezynfekcję | |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | |  |
|  | Podstawa pięcioramienna wyposażona w kółka. | |  |
|  | Wysokość 55 – 70 cm (+/- 3cm) | |  |
|  | Średnica podstawy nie większa niż 57 cm | |  |
|  | Średnica siedziska 35 cm (+/- 3cm) | |  |
|  | Siedzisko regulowane w zakresie min. 85-95 cm (+/- 5 cm) | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy