Ciechanów dnia 06.11.2019 r.

AT - ZP/2505/117/19
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup aparatury medycznej.

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Pytanie 1 do zadania 1 (Aparat do operacji w niedokrwieniu). / Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści wysokiej jakości niemiecki produkt równorzędny o poniższych parametrach: / Lp. 9 brak czujnika do ustalenia okluzyjnego, który to nie wpływa w żaden sposób na użyteczność zestawu ( możliwość ustawienia właściwego ciśnienia na urządzeniu wg ciśnienia skurczowego pacjenta za pomocą dostępnego klasycznego ciśnieniomierza. / Lp. 10 dokładność pomiaru ciśnienia w całym zakresie (80-500mmHg) -/+ 5mmHg, / Lp. 11 zakres ciśnienia mankietu 80-500mm Hg, w odstępach co 5mm Hg / Lp. 12 Regulacja ciśnienia co -/+ 5mmHg / Pozostałe punkty zgodnie z opisem zamawiającego? / Pragniemy podkreślić , iż zamawiający posiada już urządzenie naszego producenta nabyte kilka lat temu.	Zgodnie z treścią zaproszenia.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa