## Sprzęt medyczny jednorazowy do
Sprzęt medyczny jednorazowy do wspomagania oddechowego dla noworodka
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym przeznaczony dla noworodków i wcześniaków. Układ kompatybilny z aparatem Infant Folw SiPAP. Skład zestawu: UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności produktu. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Wylot gazów z generatora za pomocą rozciągliwego drenu w zakresie 27 – 70 cm. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach (S, M, L). Każdy rozmiar oznakowany innym kolorem, w celu szybkiej identyfikacji. |  |  |  | szt. |  | 140 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu, w rozmiarze S,M,L,XL oznaczona kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność. |  |  |  | szt. |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Końcówka wykonana z wysokogatunkowego miękkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindrycznostożkowe końcówki nosowe zapewniające szczelne połączenie noworodka nie powodując urazów nosa. Rozmiar oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na końcówce. Końcówki w rozmiarach XS,S,M,L |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Smoczki do uszczelniania ust do Infant Flow - rozmiar w zależności od rozmiaru buzi dziecka. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Czapeczki wykonane z bawełny, wyposażone w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona jest kolorem w sposób trwały. Czapeczkę można rozwiązać by uzyskać dostęp do ciemiączka. Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 0 (różowa) (20-22 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 1 (jasnobrązowa) (22-24 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 2 (żółta) (24-26 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 3 (niebieska) (26-28 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 4 (złota) (28-30 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 5 (zielona) (30-32 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 6 (bordowa) (32-34 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 7 (pomarańczowa) (34-36 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 8 (ciemno zielona) (36-38 cm) Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr 9 (granatowa) (38-40 cm) |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Akcesoria pomocnicze do CPAP: filtr bakteryjny i tłumiący szum przepływów gazów kompatybilny z układem oddechowym Infant Flow |  |  |  | szt. |  | 140 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Okularki do fototerapii noworodków w trzech rozmiarach: mikro – obwód główki 20-25cm (+/- 2cm); dla wcześniaków obwód główki 26-32 cm (+/- 2cm).zwykłe - obwód główki 33-38cm (+/- 2cm).Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0