|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termometr bezdotykowy** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Pomiar temperatury bezkontaktowo na podczerwień | | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 trybach: temperatura ciała, temperatura otoczenia | | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru:  -ciała +32 ºC do +43 ºC  -otoczenia 0 ºC do +60 ºC | | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru +/-0,3 ºC | | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 0,1 ºC | | Tak |  |
|  | Odległość pomiarowa 0,5cm-10cm | | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 2 baterie typ AAA | | Tak |  |
|  | Ekran z podświetleniem | | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie | | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy