|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stół do mycia ciała ze zlewem – 1szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stół do mycia ciała ze zlewem z pionową boczną ścianą osłaniającą. | | Tak |  |
|  | Wykonany z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych gat. Min 1,4301EN10088 z blatem pełnym. | | Tak |  |
|  | Stół w postaci blatu roboczego z przelewem do misy zlewowej. | | Tak |  |
|  | Własna instalacja wod-kan. | | Tak |  |
|  | Wyposażony w baterię prysznicową z wężem długości minimum 180cm oraz baterię medyczną do pracy przy misie zlewowej. | | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne: 85/220/89 (s/d/w) | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy