|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stelaż na worki.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stelaż metalowy na kółkach, podwójny na worki na odpady medyczne. | |  |
|  | Stelaż wyposażony w pokrywy w kolorach niebieskim i czerwonym otwierane ręcznie lub nożnie. | |  |
|  | Stelaż przystosowany do worków o pojemności 120 l. | |  |
|  | Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. | |  |
|  | Okres gwarancji minimum 12 miesiące. | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy