|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stoły laboratoryjne przyścienne – 1szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stół przyścienny, o konstrukcji nośnej typu „C” z nóżkami umożliwiającymi regulację poziomu. | | Tak |  |
|  | **Blat stołu: konglomerat kwarcowy – granitowy, grubości minimum 25mm z obrzeżem od ściany podniesionym.** | | Tak |  |
|  | Stelaż wykonany z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych gat. Min 1,4301EN10088. | | Tak |  |
|  | Wymiary: 120/60/75 (s/g/w) | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy