|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podstawka pod głowę i kończyny wielofunkcyjne – 4szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Pozycjoner głowy i kończyn, 6 punktowy. | | Tak |  |
|  | **Wykonany z tworzywa sztucznego.** | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy