|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szafa ze stali kwasoodpornej – 2szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Szafa na preparaty w całości wykonana z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych gat. Min 1,4301EN10088. | | Tak |  |
|  | **Drzwi podwójne, wypełnienie matowym tworzywem sztucznym, wyposażone w uszczelkę wygłuszającą i zamek baskwilowy.** | | Tak |  |
|  | 4 półki wewnętrzne na preparaty. | | Tak |  |
|  | Nóżki umożliwiające wypoziomowanie szafy. | | Tak |  |
|  | Wymiary: 100/40/200 (s/g/w) | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy