Ciechanów dnia 17.01.2020 r.

AT - ZP/2501/112/19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do immunochemii rozszerzonej dla ZDL ogłoszonego w dniu 13.12.2019 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2019/S 241-591076 oraz  zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy „Załącznik nr 2b - Warunki graniczne dla analizatora do immunochemii” punkt 25: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, który ma możliwość automatycznego rozcieńczania próbek dla wymienionych parametrów z wyjątkiem Progesteronu i DHEA-S? Dla tych dwóch analitów należy zastosować procedurę manualnego rozcieńczania. | Tak. Dopuszczamy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa