Ciechanów dnia 17.01.2020 r.

AT - ZP/2501/112/19

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do immunochemii rozszerzonej dla ZDL** ogłoszonego w dniu **13.12.2019** r. w DUUE, nr ogłoszenia **2019/S 241-591076** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | **Dotyczy „Załącznik nr 2b - Warunki graniczne dla analizatora do immunochemii” punkt 25:**  **Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, który ma możliwość automatycznego rozcieńczania próbek dla wymienionych parametrów z wyjątkiem Progesteronu i DHEA-S? Dla tych dwóch analitów należy zastosować procedurę manualnego rozcieńczania.** | Tak. Dopuszczamy. |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*