## Preparaty do myjni Getinge
Preparaty do myjni Getinge
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_01_08 | Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji w formie koncentratu o pH 3,6-4. Spektrum działania: bakteriobójcze (B), grzybobójcze (F) ,prątkobójcze ( M.terrrae, M. avium), wirusobójcze (BVDV,Polio,Adeno, PapovaSV40, Parwowirus , Vacinnia, Jaja glisty, świni,Bacillus Subtillis).Zawartość aldehydu glutarowego nie przekracza 20%. Czas działania 5 min. np. Termosept ED |  |  |  | szt. | 20 l | 23 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_01_08 | Preparat myjący, płynny w postaci koncentratu, lekko alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi termolabilnych i termostabilnych, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew , niewymagająca neutralizacji ,pH powyżej 10.Posiadający w swoim składzie anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, enzymy, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru i krzemianów np.Termosept X-tra |  |  |  | szt. | 20 l | 38 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_01_08 | Preparat neutralizujący- neutralizator do maszynowego mycia narzędzi termostabilnych i termolabilnych zawierający kwas fosforowy w formie koncentratu np. Termosept NKP |  |  |  | szt. | 20 l | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_01_08 | Preparat do płukania narzędzi termostabilnych i temolabilnych w formie koncentratu.Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji np. Termosept BSK |  |  |  | szt. | 5 kg | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_01_08 | Preparat pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych szczególnie z przegubami i cięgnami na bazie białego oleju medycznego .Środek nie wpływający na przebieg procesu sterylizacji parowej. Umożliwiający nanoszenie metodą natryskową np. Mucadont fluid spray |  |  |  | szt. | 400 ml | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_01_08 | Preparat w postaci piany do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych .Zapobiegający utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Gotowy do użycia.Zawierający w składzie enzymy (amylaza, lipaza, proteaza), związki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Posiadający doskonałą kompatybilność materiałową - potwierdzoną badaniami .Wyrób medyczny kl.I np.Gigazyme Actifoam |  |  |  | szt. | 750 ml | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_01_08 | Preparat myjąco - deznfekujący w formie koncentratu, zawierający QAV i inne środki powierzchniowo czynne . Spektrum działania : B, F, V w 15 min. Wyrób medyczny kl. II A np. Quartamon med. |  |  |  | szt. | 5 l | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_01_08 | Preparat niezawierający związków krzemowych ,środek do ręcznego czyszczenia szkła , porcelany , ceramiki kuchennej, powierzchni ze stali szlachetnej ,aluminium,emalii oraz płyt ceramicznych z osadów kamieni i tłuszczu zawierający ethylenodiamentanol, w opakowaniu 750 ml np.Neodisher Sol |  |  |  | szt. | 750 ml | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0