Ciechanów dnia 06.05.2020 r.

AT - ZP/2505/40/20
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do aparatów do koagulacji EMED (2505/40/20)

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.		odpowiedź
1.	Czy zamawiający rozumie w opisie jako ilość zamawiana - 240 opakowań po 100 szt. w każdym, reszta parametrów bez zmian.	Zgodnie z treścią zaproszenia
2	Czy zmawiający dopuści kabel o długości 4,5m – reszta parametrów bez zmian.	Zgodnie z treścią zaproszenia
3	Czy zamawiający dopuści: / Uchwyt elektrod, szeroki, z dwoma przyciskami, długość 170mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli mycia, dezynfekcji i sterylizacji.	Zgodnie z treścią zaproszenia
4	Czy zamawiający wymaga aby uchwyt miał udokumentowaną do min. 300 cykli użycia walidację - mycia ręcznego, mycia w myjce endoskopowej i dezynfekcji.	Zgodnie z treścią zaproszenia
5	Czy zamawiający dopuści kabel monopolarny do resektoskopu OLYMPUS dł 4,5m, wtyk męski 3mm,wtyk do diatermii standard 4 mm,	Zgodnie z treścią zaproszenia
6	Czy zamawiający dopuści kabel monopolarny do resektoskopu STORZ, dł 4,5m, wtyk męski 2mm, wtyk do aparatu 4 mm.	Zgodnie z treścią zaproszenia
7	Czy Zamawiający dopuści Elektrody neutralne, jednorazowego użytku, dwudzielne, uniwersalne dla dorosłych i dzieci, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, o rozmiarze elektrody 163,5mmx117mm, o powierzchni przewodzącej 103cm2, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety ?	Zgodnie z treścią zaproszenia
8	Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu. Opisany asortyment oferuje tylko jedna firma w Polsce. Zgoda na wydzielenie pozwoli na złożenie ofert przez większa liczbe wykonawców.	Nie ma zgody na wydzielenie.
9	Poz. 1 / Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia informacji o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety do każdej elektrody, w przypadku gdy informacje te zawarte są na opakowaniu zbiorczym A'5 szt.	Zgodnie z treścią zaproszenia
10	Poz. 4 / Prosimy o dopuszczenie uchwytu z możliwością 200 cykli sterylizacji.	Zgodnie z treścią zaproszenia
11	Poz. 8, 9 / Prosimy o wydzielenie pozycji 8 i 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na ich konkurencyjność.	Zgodnie z treścią zaproszenia
12	Poz. 10 / Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności z systemem rozpoznawania narzędzi (działa on tylko przy złaczach SDS)	Zgodnie z treścią zaproszenia
13	Poz. 11, 12 / Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 200 cm.	Zgodnie z treścią zaproszenia

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa