|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szafka lekarska 2 – drzwiowa – 4szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019 lub 2020** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Szafa lekarska 2-drzwiowa. | | TAK |  |
|  | Wykonana z blachy o grubości min. 0,8-1 mm. | | TAK |  |
|  | Drzwi szafy przeszklone, zamykane na zamek. | | TAK |  |
|  | Szafa malowana proszkowo. | | TAK |  |
|  | Wyposażona w 4 półki ze szkła o udźwigu min. 25 kg. | | TAK |  |
|  | Wysokość min. 1800 mm | | TAK |  |
|  | Szerokość min. 900 mm | | TAK |  |
|  | Głębokość min. 420 mm | | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące. | | TAK |  |