|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wózek medyczny - trzywarstwowy na kółkach – 1szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019 lub 2020** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. | | Tak |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | | Tak |  |
|  | **Wymiary całkowite [mm]: 740 x 400 x 950**  **[długość x szerokość x wysokość]**  **Wymiar blatu: 630×400**. | | Tak |  |
|  | Dwie półki poniżej blatu. | | Tak |  |
|  | Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy