|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szafa archiwizacyjna szkiełka – 1 zestaw** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019 lub 2020** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Szafy archiwizacyjne na szkiełka wyposażona w szuflady zamocowane na prowadnicach z mechanizmem zapobiegającym ich wypadnięciu. | | Tak |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca przewróceniu w pełni obciążonej szafy. | | Tak |  |
|  | **Uchwyt każdej szuflady wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną.** | | Tak |  |
|  | Możliwość składowania w całym zestawie 250.000 szt szkiełek. (+/- 10%) | | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość zestawu 1700 mm | | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość szaf w zestawie - 3 | | Tak |  |
|  | Maksymalna szerokość szaf w zestawie (łącznie) – 3000 mm | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy