Ciechanów dnia 08.05.2020 r.

AT - ZP/2501/41/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Serologicznej ogłoszonego w dniu 06.05.2020 r. w BZP, nr ogłoszenia 537172-N-2020 oraz  zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na wskazany w SIWZ termin wykonania umowy wynoszący 36 miesięcy, w §2 wzoru umowy omyłkowo znalazł się zapis dot. 48 miesięcy? | Termin wykonania umowy to 36 miesięcy. Zapis 48 m-cy znalazł się omyłkowo. |
| 2 | Prosimy o informację, czy mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz związane z nią utrudnienia w międzynarodowych relacjach handlowych (import/eksport), Zamawiający dopuści aby dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, a także zapewnienie pełnej współpracy analizatora z systemem informatycznym w Szpitalu odbyły się w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy? | Dopuszcza się termin 60 dni na instalację analizatora |
| 3 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet o zakresie dozowania odpowiednio 12.5, 25, 50 µl, dedykowanych do oferowanej metody/systemu? | tak |
| 4 | Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg: „zabezpieczenia dotychczasowego archiwum badań będącego w oprogramowaniu Delphyn” (pkt 3 wymogów dot. przedmiotu dzierżawy), należy rozumieć jako obowiązek przeniesienia bazy danych do oferowanego oprogramowania do obsługi Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi na koszt wykonawcy? | Jeżeli oferowanym oprogramowaniem do obsługi Pracowni Serologicznej będzie Delphyn nie ma takiej konieczności, w innym przypadku tak |
| 5 | Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kart przechowywanych w temperaturze pokojowej 18-25 st. C? | Dopuszcza nie wymaga. |
| 6 | Czy pod pojęciem „wszystkie odczynniki i karty takie same do metody automatycznej i manualnej” (pkt 13 wymagań wobec przedmiotu zamówienia), Zamawiający rozumie ten sam produkt bez względu na sposób konfekcji (wielkości opakowania) danego produktu? | Dopuszcza nie wymaga. |
| 7 | Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany w dzierżawę analizator rozpoznawał skrzepy i zakorkowane probówki? | Dopuszcza nie wymaga. |
| 8 | Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z pkt 3 wymagań wobec przedmiotu zamówienia oraz mając na uwadze cykl produkcyjny oraz specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, Zamawiający wyraża zgodę na dostawy „wg harmonogramu na dany rok”, nie rzadziej niż raz na miesiąc z jednoczesnym zagwarantowaniem w wyjątkowych sytuacjach możliwości dostaw pilnych – w trybie cito do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia? | Zgodnie z SIWZ |
| 9 | Czy ze względu na właściwości fizyczno-chemiczne, Zamawiający dopuści w przypadku antygenów grupowych M i N termin ważności wynoszący min. 4 miesiące od daty dostawy? | Zgodnie z SIWZ |
| 10 | Czy dla kart do fenotypu Rh z Cw i K, Zamawiający podobnie jak dla kart grupowych dopuści termin ważności wynoszący min. 9 miesięcy od daty dostawy? | Zgodnie z SIWZ |
| 11 | Prosimy o potwierdzenie, że wymóg: „Wszystkie oferowane odczynniki i krwinki od jednego producenta celem pełnej walidacji metody” nie dotyczy płynów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy oferowanego analizatora? | Zgodnie z SIWZ |
| 12 | Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany w dzierżawę analizator posiadał magazyn kart na pokładzie wynoszący min. 150 kart? | Dopuszcza nie wymaga |
| 13 | Czy w przypadku 2 oznaczenia grupy krwi noworodka (potwierdzenia) – poz. 6 zestawienia asortymentowego, Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuści kartę anty-A, anty-B, anty-(DVI-), anty-A, anty-B, anty-(DVI-), z innym klonem anty-D oraz innymi seriami anty-A i anty-B tego samego klonu niż w badaniu z poz. 5? | tak |
| 14 | Czy analizator winien umożliwiać zachowanie stabilności krwinek wzorcowych załadowanych na pokładzie przez min. 5 dni? | Dopuszcza nie wymaga |
| 15 | - Załącznik nr 2a – formularz, ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE, Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań., GRUPA KRWI, pkt 5,6. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart do badania grupy krwi noworodka o następującej konfiguracji: a) Badanie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI-, anty-DVI+, ctl, AHG, IgG, b) Badanie grupy krwi noworodka (inne klony niż w pozycji 5): anty-A, anty-B, anty-DVI-, ctl Konfiguracja ta spełnia oczekiwania Zamawiającego oraz obowiązujące przepisy. | tak |
| 16 | - Załącznik nr 2a - formularz, ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE, PARAMETRY OCENIANE, PKT 1 Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgodzi się i tym samym przyzna 15 punktów rozwiązaniu, uwzględniającemu automatyczne wykonanie wyspecyfikowanych w tym punkcie badań przy użyciu kart oraz odczynników monoklonalnych w fiolkach, traktując je jako rozwiązanie tożsame? W związku z faktem, iż Zamawiający powyższe badania wykonuje sporadycznie – średnio nieco powyżej 4 w skali miesiąca (4,16), a przedstawione rozwiązanie wymaga jedynie dodatkowej czynności polegającej na dostawieniu fiolki z odczynnikiem na pokład analizatora, zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie na zwiększenie ilości pracy w Pracowni. Zaproponowane rozwiązane wiąże się również z rozbudową tabeli w pozycji 11 o 2 dodatkowe wiersze | Dopuszcza się takie rozwiązanie. Ilość punktów możliwa do przyznania za takie rozwiązanie to 10 |
| 17 | - Załącznik nr 2, Zestawienie asortymentowo – cenowe, kolumna J – Ilość zamawiana, Załącznik nr 2a – formularz , ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE, Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań, PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści modyfikację tabeli oraz zmianę formuły, która pokazuje ilość oferowanych opakowań produktów do dwóch miejsc po przecinku, na formułę liczbową zaokrąglającą opakowania w górę? | Dopuszcza nie wymaga |
| 18 | - Załącznik nr 2a – formularz, ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE, Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań, PKT. 11 pod tabelą. Zamawiający wymaga podania nazwy klonów. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, w którym formularzu oraz której komórce Zamawiający oczekuje wpisania tych informacji? | Załącznik nr 2a |
| 19 | - Załącznik nr 2a – formularz, ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE, Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań, PKT. 17 pod tabelą. Prosimy o potwierdzenie, że materiał kontrolny do codziennej kontroli jakości powinien być uwzględniony w Załączniku 2. | tak |
| 20 | - Załącznik nr 2a – formularz, ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE, Przedmiot dzierżawy (36 miesięcy), PKT. 3 pod Tabelą. Z uwagi na to, że właścicielem danych jest Zamawiający oraz na to, że jedyną firmą posiadającą możliwości techniczne do zabezpieczenia archiwum z oprogramowania Delphyn jest firma Diahem, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku zapewnienie odrębnego stanowiska komputerowego (stacja robocza z UPS), które będzie mogło być przez Zamawiającego stanowiskiem przeznaczonym na archiwum z Delphyna. | tak |
| 21 | - Załącznik nr 2a – formularz, ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE pkt 15 strona nr 2 W załączniku nr 2a pkt 15 strona nr 2 Zamawiający wskazuje: „15. Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym urządzenie zostanie wymienione na nowe – 3 naprawy.” Pragniemy w tym miejscu podkreślić, iż większość awarii w głównej mierze wynikających z normalnego zużycia, dotyczy podzespołów/części urządzenia. Wymiana całego urządzenia, wydaje się być bezzasadna i niewspółmierna. W związku z powyższym prosimy o modyfikacje powyższego zapisu zgodnie z poniższym: „W przypadku wystąpienia 3 identycznych awarii tego samego elementu (podzespołu/części) urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na wniosek Zamawiającego wadliwego podzespołu/części, na fabrycznie nowy.” | Zgodnie z SIWZ |
| 22 | - Załącznika nr 3 – projekt umowy dostawy paragraf 6 pkt 6 W załączniku nr 3 paragraf 6 pkt 10 Zamawiający wskazuje: ” Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia. Przez pojęcie „reakcji serwisu” rozumie się czynności podjęte przez Wykonawcę w celu ustalenia z Zamawiającym terminu wykonania naprawy zgłoszonego urządzenia” W związku z możliwością wystąpienia niejasności w interpretacji sformułowania „godzin roboczych” w punkcie 6 Załącznika do SIWZ nr 3 – Projekt umowy dostawy, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 24 godziny w dni robocze i w związku z tym zgodzi się na zmianę zapisu na brzmiący: „Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia. Przez pojęcie „reakcji serwisu” rozumie się czynności podjęte przez Wykonawcę w celu ustalenia z Zamawiającym terminu wykonania naprawy zgłoszonego urządzenia.” | Zgoda na zmianę zapisu w projekcie umowy na zaproponowany. |
| 23 | - Załącznika nr 3 – projekt umowy dostawy paragraf 6 pkt 10 W załączniku nr 3 paragraf 6 pkt 10 Zamawiający wskazuje: ”Wykonawca zobowiązuje się do wymiany każdego urządzenia dzierżawionego w ramach Umowy na nowe, pozbawione wad, o parametrach oraz właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych od dzierżawionego dotychczas, w przypadku gdy w okresie 6 miesięcy jego eksploatacji, miały miejsce trzy jego awarie, nie wynikające z przyczyn leżących po stronie użytkownika, uniemożliwiające wykonywanie badań diagnostycznych będących przedmiotem Umowy. Nowe urządzenie Wykonawca zainstaluje, uruchomi i przekaże do eksploatacji w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego trzeciego przypadku awarii, zawierającego ponadto żądanie wymiany urządzenia na nowe. Postanowienia dotyczące naprawy i urządzenia zastępczego (ust. 8 i 9) stosuje się odpowiednio.” Pragniemy w tym miejscu podkreślić, iż większość awarii w głównej mierze wynikających z normalnego zużycia, dotyczy podzespołów/części urządzenia. Wymiana całego urządzenia, wydaje się być bezzasadna i niewspółmierna. W związku z powyższym prosimy o modyfikacje powyższego zapisu zgodnie z poniższym: ”Wykonawca zobowiązuje się do wymiany każdego elementu (podzespołu/części) urządzenia dzierżawionego w ramach Umowy na fabrycznie nowy, pozbawiony wad, w przypadku gdy w okresie 6 miesięcy jego eksploatacji, miały miejsce trzy jego awarie, nie wynikające z przyczyn leżących po stronie użytkownika, uniemożliwiające wykonywanie badań diagnostycznych będących przedmiotem Umowy. Tak jak wskazano w ust. 7, naprawa zgłoszonej awarii urządzenia i przekazanie go do eksploatacji nastąpi do godz. 15:00, najpóźniej w trzecim dniu roboczym, następującym po dacie zgłoszenia awarii. Postanowienia dotyczące naprawy i urządzenia zastępczego (ust. 8 i 9) stosuje się odpowiednio.” | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa