Ciechanów dnia 14.05.2020 r.

AT - ZP/2501/41/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Serologicznej ogłoszonego w dniu 06.05.2020 r. w BZP, nr ogłoszenia 537172-N-2020 oraz  zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie modyfikuje treść odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 4 | Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg: „zabezpieczenia dotychczasowego archiwum badań będącego w oprogramowaniu Delphyn” (pkt 3 wymogów dot. przedmiotu dzierżawy), należy rozumieć jako obowiązek przeniesienia bazy danych do oferowanego oprogramowania do obsługi Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi na koszt wykonawcy? | Zamawiający nie wymaga przeniesienia bazy danych do oprogramowania oferowanego. Wymaga zabezpieczenia archiwum badań. |
| 20 | - Załącznik nr 2a – formularz, ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE, Przedmiot dzierżawy (36 miesięcy), PKT. 3 pod Tabelą. Z uwagi na to, że właścicielem danych jest Zamawiający oraz na to, że jedyną firmą posiadającą możliwości techniczne do zabezpieczenia archiwum z oprogramowania Delphyn jest firma Diahem, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku zapewnienie odrębnego stanowiska komputerowego (stacja robocza z UPS), które będzie mogło być przez Zamawiającego stanowiskiem przeznaczonym na archiwum z Delphyna. | Tak, zainstalowanie stanowiska roboczego- komputer, monitor, UPS i przeniesienie do niego archiwum badań wypełnia wymóg określony w załączniku nr 2a pkt 3. Zamawiający wymaga zabezpieczenia dotychczasowego archiwum badań będącego w oprogramowaniu Delphyn |

Treść powyższych wyjaśnień modyfikuje jednocześnie wyjaśnienia zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 08.05.2020

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 20.05.2020 r. godz. 10:00 i otwarcia 20.05.2020 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa

……………………….