Ciechanów dnia 10.06.2020 r.

AT - ZP/2501/46/20

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Oddziału Neonatologii** ogłoszonego w dniu **08.06.2020** r. w BZP, nr ogłoszenia **548356-N-2020** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Dotyczy Załącznika nr 2a SIWZ„Zestawienie parametrów technicznych analizatora do badań parametrów krytycznych dla Noworodków”–pkt.nr 2Czy Zamawiający dopuści analizator kasetowy pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne:pakiet odczynnikowy zawierający kalibratory, materiał kontrolny i pojemnik na ścieki i kasetę sensorową ? | Tak |
| 2. | 1. Dotyczy Załącznika nr 2a SIWZ„Zestawienie parametrów technicznych analizatora do badań parametrów krytycznych dla Noworodków” –pkt.nr 20Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym Użytkownik dokonuje wymiany pakietu odczynnikowego, kasety sensorowej? | Tak |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*