Ciechanów dnia 10.06.2020 r.

AT - ZP/2501/46/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Oddziału Neonatologii ogłoszonego w dniu 08.06.2020 r. w BZP, nr ogłoszenia 548356-N-2020 oraz  zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy Załącznika nr 2a SIWZ„Zestawienie parametrów technicznych analizatora do badań parametrów krytycznych dla Noworodków”–pkt.nr 2Czy Zamawiający dopuści analizator kasetowy pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne:pakiet odczynnikowy zawierający kalibratory, materiał kontrolny i pojemnik na ścieki i kasetę sensorową ? | Tak |
| 2. | - Dotyczy Załącznika nr 2a SIWZ„Zestawienie parametrów technicznych analizatora do badań parametrów krytycznych dla Noworodków” –pkt.nr 20Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym Użytkownik dokonuje wymiany pakietu odczynnikowego, kasety sensorowej? | Tak |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa