Ciechanów dnia 23.06.2020 r.

AT - ZP/2501/49/20

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę kompletów chirurgicznych jednorazowego użytku ( bluza,spodnie) dla Bloku Operacyjnego wraz z użyczeniem dystrybutora wydającego odzież** ogłoszonego w dniu **15.06.2020** r. w BZP, nr ogłoszenia **550680-N-2020** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu użyczenia dystrybutora do wydawania odzieży operacyjnej jednorazowej, a zatem także o odstąpienie od oceny jakości oferowanego urządzenia. | **Nie odstępujemy** od wymogu użyczenia dystrybutora do wydawania odzieży. |
| 2 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:  jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone białą lamówką. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z miękkiej włókniny SMS o gramaturze 42 g/m2, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 3 wariantach kolorystycznych: niebieskim, jasnozielonym i fioletowym, w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 90 kPa. Pakowane po 25 szt. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:  jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 2 wariantach kolorystycznych: ciemnozielonym i ciemnoniebieskim, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 130 kPa. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. | Zgodnie z SIWZ |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*