## Konserwacja systemu sygnalizac
Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej Szpitala oraz systemu detekcji gazu w kotłowni szpitalnej.
LP. | Nazwa usługodawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u usługodawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u usługodawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 402-05-05-01 | Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej szpitala , w skład którego wchodzą; - centrala POLON ALFA Typ CSP35 - 2 szt. - przystawka POLON ALFA Typ CSP35 szt. 1 - Centrala POLON ALFA 6000 – 1 szt. - elementy p-poż (czujki p-poż., ROP) - w ilości 1100 szt. - system oddymiania maszynowni dźwigów w budynku głównym Szpitala - system oddymiania klatek schodowych (2 szt.) w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 8. - system oddymiania klatek schodowych (2 szt.) w Pawilonie Płucnym Szpitala |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 402-05-05-01 | Przegląd i konserwacja klap przeciwpożarowych w ilości 46 sztuk |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 402-05-05-01 | Przegląd i konserwacja systemu detekcji gazów w kotłowni szpitala, w skład którego wchodzą: - centrala alarmowa GWT 4 - zawór odcinający MSV 100 - detektory gazu szt. 4. |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 402-05-05-01 | Kalibracja detektorów gazu sztuk 4. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kryteria oceny
Kryteria oceny dla postępowania
|  | Nazwa kryterium | Wartość kryterium
PPAFPPCRITERION-5f0ff01f289f4240433090 | PPAPPFORPUBLICPROCUREMENT_0001-5f0f1142c0499665486070 | Cena