Ciechanów dnia 20.07.2020 r.

AT - ZP/2501/56/20

**Uczestnicy postępowania**

 *dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów jednorazowego użytku- obłożeń**

ogłoszonego w dniu **13.07.2020** r. w DUUE, nr ogłoszenia **2020/S 133-325815** oraz

 zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8 i 12**Czy zamawiający wydzieli poz. 8 i 12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8**Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym 100%. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki wewnętrzne oraz zewnętrzne umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z 2 ręcznikami, posiadające 2 naklejki typu TAG, z datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3? | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 12**Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach o gramaturze min. 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym 100%. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z 2 ręcznikami, posiadające 2 naklejki typu TAG, z datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Długość fartucha 140 cm? | Zgodnie z SIWZ |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*

*……………………………….*