Ciechanów dnia 21.07.2020 r.

AT - ZP/2501/56/20

**Uczestnicy postępowania**

 *dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów jednorazowego użytku- obłożeń**

ogłoszonego w dniu **13.07.2020** r. w DUUE, nr ogłoszenia **2020/S 133-325815** oraz

 zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Poz. 4: czy Zamawiający dopuści zestaw:* + ze strzykawką Luer 2-częsciową
	+ z kompresami wykonanymi z gazy 13 nitkowej
	+ w którym igły, strzykawka oraz samoprzylepny przezroczysty opatrunek nie maja swoich indywidualnych opakowań?
 | Tak. Dopuszczamy. |
| 2 | Poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym:* + Serweta 2w ma rozmiar 90x130cm
	+ Serweta dla noworodka ma rozmiar 80x60cm?
 | Tak. Dopuszczamy. |
| 3 | Poz. 7: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm? | Tak. Dopuszczamy. |
| 4 | Poz. 7: jaką ilość serwet należy wycenić-1500 czy 3000 sztuk? | Prawidłowe ilości znajdują się w kolumnie nr. 10 „Ilość zamawiana”. |
| 5 | Poz. 8: jaką ilość fartuchów należy wycenić: 12 000 czy 25 000 sztuk? | Prawidłowe ilości znajdują się w kolumnie nr. 10 „Ilość zamawiana”. |
| 6 | Poz. 10: czy Zamawiający dopuści zestaw:* + w którym serwety wykonane są z celulozy i folii PE o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze
	+ z plastikowymi kleszczykami w rozmiarze 13cm?
 | Tak. Dopuszczamy. |
| 7 | Poz. 11: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:* + Z kleszczykami w rozmiarze 13cm
	+ Z serwetą 70x45 z otworem o średnicy 8cm bez przylepca
	+ w którym igły i strzykawka nie mają swoich indywidualnych opakowań?
 | Tak. Dopuszczamy. |
| 8 | Poz. 12: jaką ilość fartuchów należy wycenić-500 czy 1000 sztuk? | Prawidłowe ilości znajdują się w kolumnie nr. 10 „Ilość zamawiana”. |
| 9 | Poz. 13: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm? | Tak. Dopuszczamy. |
| 10 | Poz. 13: jaką ilość serwet należy wycenić-4000 czy 8000 sztuk? | Prawidłowe ilości znajdują się w kolumnie nr. 10 „Ilość zamawiana”. |
| 11 | Poz. 14: jaką ilość serwet należy wycenić-1500 czy 3000 sztuk? | Prawidłowe ilości znajdują się w kolumnie nr. 10 „Ilość zamawiana”. |
| 12 | Poz. 15: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym rozmiar łat chłonnych w serwetach to 37,5 x 70cm? | Tak. Dopuszczamy. |
| 13 | Poz. 16: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym wycięcie w serwecie ma rozmiar 20x100cm? | Tak. Dopuszczamy. |
| 14 | Załącznik 2a, poz. 1-5: czy Zamawiający dopuści zestawy zawierające zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów oraz 4 etykiety samoprzylepne? | Tak. Dopuszczamy. |
| 15 | Załącznik 2a, poz. 1-2: czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 62g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 364%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 450cm H20 oraz odporność na rozerwanie >200kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serwety wzmocnione posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 63 g/m2 i chłonności 549%? | Tak. Dopuszczamy. |
| 16 | Załącznik 2a: czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia, do wkłucia centralnego zapakowane w torebkę papierowo-foliową? | Tak. Dopuszczamy. |
| 17 | Załącznik 2a: czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia, do wkłucia centralnego, w których serwety wykonane są wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 56g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 570%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1)? | Tak. Dopuszczamy. |
| 18 | Załącznik nr 2, zestaw do zakładania szwów: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta 70x45cm wykonana jest z laminatu o gramaturze 43g/m2, o chłonności 617%, odporność na przenikanie cieczy 180cmH2O, odporność na rozerwanie min. 130, a serweta 60x50cm o gramaturze 42g/m2 o barierowości dla wody min. 70cm? | Tak. Dopuszczamy. |
| 19 | Załącznik 2a, poz. 7: czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 56g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 570%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1)? | Tak. Dopuszczamy. |
| 20 | Załącznik 2a, poz. 7,8: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów, które posiadają zapięcie przy szyi rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm)? | Tak. Dopuszczamy. |
| 21 | Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części zamówienia? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*