ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

INSTRUMENTARIUM  DO  ENDOUROLOGII

Producent     	……………………………………   	Kraj    ………………..

Aparat /typ/ 	………………………………….. 		rok produkcji  2020

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | TAK |  |  |
|  | Trokar, średnica 11 mm, długość 10,5 cm, zawierający kaniulę karbowaną, zawór, gwóźdź piramidalny - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar, średnica 13,5 mm, długość 11,5 cm, zawierający kaniulę, multifunkcyjny zawór, gwóźdź piramidalny – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar, średnica 6 mm, długość 10,5 cm, gwintowany, gwóźdź piramidalny, zawór – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Redukcja 11 / 5 mm, kaniula wprowadzana do trokara – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Redukcja podwójna 13/10, 13,5/10, 13/5 i 13,5/5 mm, nasadka na trokar – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze typu ClickLine, monopolarne, średnica 5 mm, dł. rob. 36 cm, bransze okienkowe, ząbkowane, atraumatyczne, długość branszy 24 mm, rączka bez zapinki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło typu KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło typu KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki typu ClickLine, zakrzywione, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36, długość branszy 20 mm, rączka bez zapinki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze typu ClickLine, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, bransze zakrzywione, długość branszy 16 mm, rączka bez zapinki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze typu ClickLine, "Pazury"2x3, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, długość branszy 26 mm, rączka z zapinką – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Przewód wysokich częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, wyposażona w układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Światłowód, w nieprzeziernej osłonie, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego źródłem światła Karl Storz – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Instrument typu BERCI do zamykania powięzi, do zamykania wkłuć po trokarach, rozmiar 2,8 mm, dł. 17 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy o wymiarach 545 x 260 x 115 mm (+/- 3 mm) – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 520 x 90 x 45 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar, średnica 11 mm, długość 10,5 cm, kaniula gładka, zawór multifunkcyjny, gwóźdź tępy – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Stożek użebrowany, do trokara o śr. 11 mm, z dwoma mocowaniami szwów - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja sterylizacji. | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu – minimum 12 miesięcy. | TAK |  |  |

................................., data .............

(miejscowość)                                                                                                                               ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)