Ciechanów dnia 20.07.2020 r.

AT - ZP/2501/56/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku- obłożeń

ogłoszonego w dniu 13.07.2020 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2020/S 133-325815 oraz

zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik 2a: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia, w którym fartuch jest wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m2, które posiadają zapięcie przy szyi rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm)? | Dopuszczamy. |