## Załącznik nr 2a – wymagania wobec przedmiotu zamówienia

| pakiet nr | Wymagalny parametr / warunek | wymagany opis spełnienia wymagania (wymagane wypełnienie przez wykonawcę) |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 2 poz.1 | Fartuch chirurgiczny jałowy z mankietem Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użytku, wiązany z tyłu na troki, rękawy długie z mankietem, pakowany pojedynczo, z włókniny polipropylenowej, gramatura30g/m², rozmiar M, L, XL. Wymogi normy EN 13795, wyrób medyczny, oznakowanie CE. |  |
| Pakiet 2 poz.2 | Fartuch chirurgiczny jałowy z mankietem Fartuch medyczny, ochronny, niesterylny, jednorazowego użytku, rękawy długie zakończone mankietem, wiązany z tyłu na troki, z włókniny polipropylenowej, gramatura 35g/m² . Rozmiar M,L,XL. |  |
| Pakiet 3 poz.16 | Półmaska filtrująca wysokiego poziomu ochrony przed szkodliwym działaniem zanieczyszczenia powietrza w tym aerozoli kat.FFP2 bez zaworu. Jednorazowego użytku, osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika, regulowana blaszka nosowa, konstrukcja dopasowująca się do kształtu twarzy, zapewniająca szczelność podczas użytkowania , nie zawierająca części powodujących urazy takie jak podrażnienie lub zranienie. Bez zaworu wydechowego, wysokowydajny warstwowy wkład filtrujący. Taśma nagłowia wykonana z gumy pasmanteryjnej, utrzymująca szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Wyrób medyczny. Oznakowanie znakiem CE. Wyrób zgodny z normą EN 149+A1:2010, każda półmaska oznakowana zgodnie z wymaganiami normy . |  |
| Pakiet 3 poz.18 | Półmaska filtrująca wysokiego poziomu ochrony przed szkodliwym działaniem zanieczyszczenia powietrza w tym aerozoli kat.FFP2 z zaworem. Jednorazowego użytku, osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika, regulowana blaszka nosowa, konstrukcja dopasowująca się do kształtu twarzy, zapewniająca szczelność podczas użytkowania , nie zawierająca części powodujących urazy takie jak podrażnienie lub zranienie. Z zaworem wydechowym. Taśma nagłowia wykonana z gumy pasmanteryjnej, utrzymująca szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Wyrób medyczny. Oznakowanie znakiem CE. Wyrób zgodny z normą EN 149+A1:2010, każda półmaska oznakowana zgodnie z wymaganiami normy . |  |
| Pakiet 3 poz.17 | Półmaski filtrujące Półmaska filtrująca wysokiego poziomu ochrony przed szkodliwym działaniem zanieczyszczenia powietrza w tym aerozoli kat.FFP3. Jednorazowego użytku. osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika, regulowana blaszka nosowa, konstrukcja dopasowująca się do kształtu twarzy, zapewniająca szczelność podczas użytkowania , nie zawierająca części powodujących urazy takie jak podrażnienie lub zranienie. Z zaworem wydechowym. Taśma nagłowia wykonana z gumy pasmanteryjnej, utrzymująca szczelne przyleganie półmaski do twarzy, Wyrób medyczny. Oznakowanie znakiem CE. Wyrób zgodny z normą EN 149+A1:2010, każda półmaska oznakowana zgodnie z wymaganiami normy . |  |
| Pakiet 5 poz.10 | Odzież ochronna z fizeliny Maska medyczna jednorazowego użytku, wykonana z trójwarstwowej włókniny, z gumkami zakładanymi na uszy, w części środkowej zakładka ( harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki do kształtu twarzy, (zakrycie nosa, ust i brody), w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5cmx9cm, wyrób zgodny z normą PN-EN 14683 , skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II. Oznakowanie CE, pakowane w kartonik po 50szt. Informacja na opakowaniu w języku polskim. |  |
| Pakiet 5 poz.11 | Odzież ochronna z fizeliny Maska medyczna jednorazowego użytku, wykonana z trójwarstwowej włókniny, wiązana na troki, w części środkowej zakładka (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki do kształtu twarzy, (zakrycie nosa, ust i brody), w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5cmx9cm. Wyrób zgodny z normą PN-EN 14683 , skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II. Oznakowanie CE. Pakowane w kartonik po 50szt. Informacja na opakowaniu w języku polskim. |  |
| Pakiet 5 poz.12 | Odzież ochronna z fizeliny Czepek medyczny damski z gumką, jednorazowego użytku, rozmiar uniwersalny, z fizeliny, gramatura 20g/m² . Opakowanie kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |
| Pakiet 5 poz.13 | Odzież ochronna z fizeliny Czepek męski obszyty wiązany, typu furażerka, jednorazowego użytku, z fizeliny, gramatura 20g/m² .Opakowanie kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |

………………………….. data ............... 2020 r.

(miejscowość)                                                                         ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)