Ciechanów dnia 10.09.2020 r.

AT - ZP/2501/78/20

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów do dializy otrzewnowej CADO, ADO.** ogłoszonego w dniu **04.09.2020** r. w BZP, nr ogłoszenia **581319-N-2020** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Czy w Załączniku nr 2 Dodatkowy sprzęt do dializy otrzewnowej CADO poz. 3 Extraneal CADO 2,0l i 2,5l w  związku z brakiem w ofercie worków do CADO z płynem dializacyjnym  Extraneal objętość 2,5l. Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie worków  do CADO z płynem dializacyjnym Extraneal objętość 2,0l? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak |
| 2 | Czy w Załączniku nr 2 Dodatkowy sprzęt do dializy otrzewnowej ADO poz. 4 w  związku z brakiem w ofercie worków do ADO z płynem dializacyjnym Physioneal40 objętość 2,0l zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do ADO z płynem dializacyjnym Physioneal40 objętość 2,5l i 5,0l? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak |
| 3 | Czy w Załączniku nr 2 Zestaw poz. 1 do dializy otrzewnowej CADO w  związku z zaprzestaniem produkcji worków do CADO z płynem dializacyjnym objętość1,5l, 2,5l, steżenie wapnia 1,25mmol/l, stężenie glukozy 3,86%. Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie worków  do CADO z płynem dializacyjnym objętość 2,0l, steżenie wapnia 1,25mmol/l, stężenie glukozy  3,86% ? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak |
| 4 | Czy w nr 2 Zestaw do dializy otrzewnowej CADO poz.4 w  związku z brakiem w ofercie worków do CADO z płynem dializacyjnym  Physioneal40 objętość 5l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%. Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie worków  do CADO z płynem dializacyjnym Physioneal40 objętość2,0l 2,5l, stężenie glukozy  1,36%, 2,27%.? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*