Ciechanów dnia 07.09.2020 r.

AT - ZP/2501/77/20

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego** ogłoszonego w dniu **04.09.2020** r. w BZP, nr ogłoszenia **581646-N-2020** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – [www.szpitalciechanow.com.pl](http://www.szpitalciechanow.com.pl/)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach 14, 16 CH dla rurek intubacyjnych i w rozmiarach 12 i 14 CH dla rurek tracheostomijnych; spełniający pozostałe wymagania SIWZ. | Zgodnie z SIWZ. |
| 2 | Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, dopuści cewnik 1-światłowy(kanał irygacyjnyumieszczony w przezroczystym łączniku T) do odsysania w układzie zamkniętym, na 72 godziny, do rurek tracheostomijnych, w rozmiarach: 14 i 16 CH, oraz cewnik do rurek intubacyjnych spełniający wszystkie wymagania SIWZ. | Tak. |
| 3 | Pytanie nr 1–dotyczy Pakietu 6poz.1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony z gumką o średnicy 90cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Pytanie nr 2–dotyczy Pakietu 6poz.2Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony z gumką o średnicy 140cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Pytanie nr 3 –dotyczy Pakietu 10Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na kamerę w jednej z dwóch opcji: Opcja 1 –pokrowiec z elastyczną końcówką 15x240cmOpcja 2 –pokrowiec z perforowaną końcówką 17x240 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? | Tak. |
| 7 | Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pakiecie 8 Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli dotętniczej pakowanej w opakowanie TYVEK które umożliwia jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez możliwości  przypadkowego rozdarcia samego opakowania. | Zgodnie z SIWZ |
| 8 | Pakiet 1, pozycja 1  Czy Zamawiający dopuści elastyczną sondę wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV? | Zgodnie z SIWZ |
| 9 | Pakiet 6, pozycja 41  Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w kształcie walca w rozmiarze 70x80cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 10 | Pakiet 6, pozycja 42  Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w kształcie walca w rozmiarze 90x100cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 11 | Pakiet 12, pozycja 1  Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki jednorazowej czy wielorazowej? | Jednorazowej. |
| 12 | Pakiet 14, pozycja 2 (lp.7)  Czy Zamawiający dopuści cewnik trójbieżny? | Zgodnie z SIWZ |
| 13 | Pakiet 15, pozycja 1-3 (lp.8-10)  Czy Zamawiający miał na myśli kolorystycznie oznaczenie rozmiaru cewnika na zastawce, zamiast igły? | Tak. |
| 14 | Pakiet 15, pozycja 1 (lp.8)  Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH6 z balonem 3ml? | Tak. |
| 15 | Pakiet 16, pozycja 1 (lp.11)  Czy Zamawiający dopuści wycenę cewnika w wersji standardowej i pediatrycznej? | Zgodnie z SIWZ |
| 16 | Pakiet 16, pozycja 1 (lp.11)  Czy Zamawiający dopuści dreny o długościach: 140, 200, 300 i 500cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 17 | Pakiet 20, pozycja 4-6 (lp.23-25)  Czego Zamawiający oczekuje w w/w pozycjach? | Niczego. Są to puste pozycje, które mogą zostać wykorzystane przez Zamawiającego do wydzielenia pozycji z innych pakietów. |
| 19 | Pakiet 20, pozycja 9 (lp.28)  Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH12? | Zgodnie z SIWZ |
| 19 | Pakiet 20, pozycja 2 (lp.21)  Czy Zamawiający dopuści kankę CH24 \*250 o średnicy zew. 8mm ? | Zgodnie z SIWZ |
| 20 | Pakiet 20, pozycja 1 (lp.20)  Czy Zamawiający dopuści wycenę drenów w rozmiarze CH10 do CH14? | Zgodnie z SIWZ |
| 21 | Pakiet 5, pozycja 1 (lp.39)  Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 4L? | Zgodnie z SIWZ |
| 22 | Pakiet 5, pozycja 2 (lp.40)  Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności 900ml? | Tak. |
| 23 | Pakiet 9, pozycja 1 (lp.45)  Czy Zamawiający dopuści szkiełko w rozmiarze 26x76mm ? | Zgodnie z SIWZ |
| 24 | Pakiet 16, poz. 1  Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu „wąsy” , standardowy dren o długości 200 cm? | Tak. |
| 25 | Pakiet 16, poz. 1  Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu wąsy, mocowane do twarzy pacjenta poprzez umieszczenie w nozdrzach miękkich kaniul, przewód poprowadzony dookoła uszu i umiejscowiony pod podbródkiem? | Tak. |
| 26 | Pakiet 18  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Tak. |
| 27 | Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 28 | Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż  ***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?***  Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł. | Tak. Odnośny zapis będzie dodany do umowy. |
| 29 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta? | Prosimy o wypełnienie tylko tych pakietów, na który składana będzie oferta. Reszty prosimy nie wypełniać. |
| 30 | **Zadanie 10**  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13cm x 235cm. |  |
| 31 | **Pakiet 4, poz. 1**  Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej posiadającej 4 paski radiocieniujące? | Zgodnie z SIWZ |
| 32 | **Pakiet 4, poz. 1**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z FEP? Pozostałe zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |
| 33 | **Pakiet 4, poz. 2**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej neonatologicznej wykonanej z FEP? Pozostałe zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |
| 34 | **Pakiet 4, poz. 2**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej neonatologicznej wykonanej z PUR? Pozostałe zgodnie z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 35 | **Pakiet 4, poz. 2**  Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej neonatologicznej posiadającej 4 paski radiocieniujące? | Zgodnie z SIWZ |
| 36 | **Pakiet 4, poz. 3**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej wykonanej z FEP? | Zgodnie z SIWZ |
| 37 | **Pakiet "P- cewniki FOLEY", pozycja numer 8**  Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej powierzchnia pokryta silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:   * cewnik 6Fr o długości 30cm i  balon o pojemności:  1,5ml * cewnik 8Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml * cewnik 10Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml   Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, w zestawie bez strzykawki z roztworem gliceryny, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia. | Zgodnie z SIWZ |
| 38 | **Pakiet "P- cewniki FOLEY", pozycja numer 9**  Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej powierzchnia pokryta silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:   * cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml * cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml * cewnik 16Fr - 24Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, w zestawie bez strzykawki z roztworem gliceryny, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia. | Zgodnie z SIWZ |
| 39 | **Pakiet "P- cewniki FOLEY", pozycja numer 10**  Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej powierzchnia pokryta silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:   * cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml * cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml * cewnik 16Fr - 24Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, w zestawie bez strzykawki z roztworem gliceryny, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji numer 9 z Pakietu "P- cewniki FOLEY i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? | Zgodnie z SIWZ  Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji. |
| 40 | **Pakiet nr 3, pozycja 1**  Czy Zamawiający dopuści cewnik jednoświatłowy? | Zgodnie z SIWZ |
| 41 | **Pakiet nr 16, pozycja 1**  Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 2-2,1 m? | Zgodnie z SIWZ |
| 42 | **Pakiet nr 16, pozycja 1**  Czy zamawiający dopuści elastyczne końcówki donosowe (nie regulowane)? | Zgodnie z SIWZ |
| 43 | Czy Zamawiający w pak 15 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik typu Foley: sterylny, dwudrożny z balonem, silikonowany z atraumatyczną , gładka struktura cewnika , balon odporny na ciśnienie, łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły rozmiary: CH-6, 8, 10 balon 3ml? | Zgodnie z SIWZ |
| 44 | Czy Zamawiający w pak 15 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:  Cewnik typu Foley: sterylny, dwudrożny z balonem, silikonowany z atraumatyczną , gładka struktura cewnika , balon odporny na ciśnienie, łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły rozmiary - CH - 12 balon 5-10 ml, CH 14 balon 5-10 ml, CH 16 balon 5-15 ml, CH 18 balon 5-15 ml, CH-20 balon 5-15 ml, CH 22 balon 5-15 ml, CH- 24 balon 5-15 ml? | Zgodnie z SIWZ |
| 45 | **Pakiet 8**  Pyt. 1 Czy zamawiający wymaga aby kaniula Arterial posiadała nieinwazyjny systemem mocowania z piankowymi: podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, sterylny, jednorazowego użytku? | Zgodnie z SIWZ |
| 46 | **Pakiet 16**  Pyt.1 Czy zamawiający oczekuje cewników wolnych od DEHP, lateksu, ftalanów i bisfenolu? | Zgodnie z SIWZ |
| 47 | **Pakiet 18**  Pyt. 1 Czy zamawiający oczekuje: Sterylnego worka do dobowej zbiórki moczu, 2L, dren 90 cm, skalowanie co 100 ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery T, zastawka antyrefluksyjna? | Zgodnie z SIWZ |
| 48 | **Pakiet 14**  Pyt. 1. Poz. 1 i2 Czy zamawiający wymaga aby materiał cewnika był wykonany z wzmocnionego latexu silikonowanego? | Zgodnie z SIWZ |

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że **zostaje przedłużony** **termin składania ofert** **do dnia 02.10.2020 r. godz. 10:00 i otwarcia 02.10.2020 r. godz. 10:30.**

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*