Ciechanów dnia 06.10.2020 r.

AT - ZP/2501/75/20

**Uczestnicy postępowania**

**o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych:

1. tomografu komputerowego, wraz z adaptacją pomieszczeń.

2. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń.

3. aparatu rtg, wraz z adaptacją pomieszczeń

oznaczenie sprawy: ZP/2501/75/20

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pytanie nr 1 dot. Załącznik nr 2b-RTGZamawiający w zestawieniu parametrów podlegających ocenie punktowej w częścidetektor bezprzewodowy 43x43-2sztpunktuje obudowę detektora chroniącą przed wnikaniem cieczy min.IPX6 -10pkt. Prosimy o zmianę punktacji na fabryczna obudowa chroniąca przed wnikaniem cieczy i kurzu min. IP 54 -10 pkt, a min. IPX6 -5pkt. lub punktował przynajmniej równoważnie.W chwili obecnej Zamawiający ocenia najwyżej detektor który ma tylko ochronę przed wchłanianiem cieczy a detektor który posiada szerszy zakres ochrony pozostaje bez punktacji (0 pkt.) | Zamawiający nie zmienia przyjętej punktacji. |
|  | Pytanie nr 2dot. Załącznik nr 2b-RTGZamawiający w zestawieniu parametrów podlegających ocenie punktowej w częścidetektor bezprzewodowy 35x43punktuje obudowę detektora chroniącą przed wnikaniem cieczy min.IPX6 10pkt. Prosimy o zmianę punktacji na fabryczna obudowa chroniąca przed wnikaniem cieczy i kurzu min. IP 54-10 pkt, a min. IPX6-5pkt. lub punktował przynajmniej równoważnie. W chwili obecnej zamawiający ocenia najwyżej detektor który ma tylko ochronę przed wchłanianiem cieczy a detektor który posiada lepsze rozwiązanie pozostaje bez punktacji (0 pkt) | Zamawiający nie zmienia przyjętej punktacji. |
|  | Pytanie nr 3dot. Załącznik nr 2b-RTGZamawiający w zestawieniu parametrów podlegających ocenie punktowej w częścidetektor bezprzewodowy 43x43-2sztpunktuje waga detektora max 3,2 kg 10 pkt.Ponieważ detektory te są na stałe przechowywane w statywie i w stole nie ma potrzeby ich wyciągania więc mała różnica wagi 0,4 kg nie ma żadnego znaczenia. Prosimy o zmianę punktacji na waga detektora max.3,6kg -10 pkt. lub waga detektora max 3,2 kg -10pkt pkt, waga detektora max. 3,6 kg -5pkt. | Zamawiający nie zmienia przyjętej punktacji. |
|  | Pytanie nr 4dot. Załącznik nr 2b-RTGZamawiający w zestawieniu parametrów podlegających ocenie punktowej w częściStół do zdjęćpunktuje wykonywanie zdjęć składanych kości długich w zakresie min. 120 cm -10pkt.Zatem równoważnie prosimy owprowadzenie punktacji w części Statyw płucny na możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich w zakresie min.170 cm-10pkt, poniżej 170 cm-0 pk | Zamawiający nie zmienia przyjętej punktacji. |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*