Ciechanów dnia 12.10.2020 r.

AT - ZP/2501/88/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych z fizeliny

ogłoszonego w dniu 02.10.2020 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2020/S 192-461389 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną bez kieszeni? | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną wykonaną z włókniny SMS 35g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną wykonaną z włókniny SMS 33g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną z wykończeniem przy dekolcie półokrągłym? | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | Pakiet 5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy EN 137951-3? | Zgodnie z SIWZ |
| 8 | Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści fartuch zabiegowy wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni o gramaturze 35g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 9 | Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści fartuch zabiegowy z rękawem zakończonym elastycznym mankietem z dzianiny? | Zgodnie z SIWZ |
| 10 | Pakiet 9 Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie, w rozmiarze L- długość 117 cm, szerokość 74 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 11 | Pakiet 9 Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, zakładana przez głowę, w kolorze granatowym, długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm)? | Zgodnie z SIWZ |
| 12 | Pakiet 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękaw był typu kimono? | Zgodnie z SIWZ |
| 13 | Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zgodnie z SIWZ |
| 14 | Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zgodnie z SIWZ |
| 15 | Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 16 | Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zgodnie z SIWZ |
| 17 | Pakiet 13 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby czepek był obszyty? | Zgodnie z SIWZ |
| 18 | Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 20g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 19 | Dotyczy pakietu nr 9 Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z miękkiej włókniny wiskozowo-poliestrową w kolorze białym o gramaturze 55g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 20 | Dotyczy Pakietu nr 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę masek a’50 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości? | Zgodnie z SIWZ |
| 21 | Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1 Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. Obecne kary są nie współmiernie wysokie. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 22 | Pakiet nr 10. pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski medycznej 4 warstwowej typu IIR jednostonnej na gumki o wymiarach 17cm x 9,5cm pakowanej bezpośrednio w dodatkowe opakowanie zabezpieczające typu peel pouch. Każda torebka zawiera 10 masek. 5 torebek jest dodatkowo zapakowane w pudełko kartonowe. | Zgodnie z SIWZ |
| 23 | Pakiet nr 12. pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uniwersalnych czepków chirurgicznych damskich w kształcie beretu z gumką wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m2 pakowanych w kartoniki po 100 szt. | Zgodnie z SIWZ |
| 24 | Pakiet nr 13. pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych w kształcie furażerki wiązanych z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia wykonanych z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 pakowanych w kartoniki po 100 szt. | Zgodnie z SIWZ |
| 25 | Pakiet nr 13. pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych w formie pirackiej bandany wiązany na karku wykonanych z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 pakowanych w kartoniki po 100 szt. | Zgodnie z SIWZ |
| 26 | Załącznik nr 3 – wzór umowy. - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 27 | czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 5. w wysokości naliczania kary umownej do wysokości 10% niezrealizowanej części umowy. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 28 | - wnosimy o wprowadzenie do umowy załącznik nr 3 nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: # Siła Wyższa - Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). - Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. - Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. - Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych. - W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 29.10.2020 r. godz. 10:00 i otwarcia 29.10.2020 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa