Załącznik nr 2b–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu:

Producent/Firma:.

Urządzenie typ:.   .Rok produkcji.

Uwaga: Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające opis spełnienia parametru podlegającego ocenie. Dokumenty te (karty techniczne, wyciagi z instrukcji, foldery itp. (pochodzące od poroucenta urządzenia). Parametry podlegajace ocenie winny być w tych dokumentach zaznaczone liczbą porządkową z tabeli poniżej

| Lp. Parametru | Parametr/Warunek | Oferowane parametry/warunki | Opis spełnienia parametru podlegającego ocenie (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System antykolizyjny | 5 pkt za każdy typ systemu antykolizyjnego: elektroniczny, elektromechaniczny, pneumatyczny, pojemnościowy |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności | Wartość najwyższa – 0 pkt; Wartość najniższa – 10 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Długość blatu | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Moc ciągła generatora bez ograniczeń czasowych | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa | Lampa 3-ogniskowa – 10 pkt Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt |  |
|  | Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna wartość prądu anodowego dla radiografii przy 100 kV | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Najmniejsze ognisko lampy RTG | Wartość najwyższa – 0 pkt; Wartość najniższa – 10 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kolejne po najmniejszym ognisko lampy RTG | Wartość najwyższa – 0 pkt; Wartość najniższa – 10 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów spektralnych – zależnie od gęstości badanej części anatomicznej pacjenta i zmian ustawień pozycjonera | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm [%] | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ilość elementów składających się na matrycę detekcyjną panelu cyfrowego (liczba rzeczywistych elementów ,z których odczytywany jest obraz w panelu) | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów | Wartość najwyższa – 10 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Redukcja artefaktów respiracyjnych w rekonstrukcjach z angiografii rotacyjnej. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu. Funkcjonalność tworzenia map dawki prezentujące rozkład dawki na ciele pacjenta. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta. Funkcjonalność pozwalająca na zapis i eksport mapy dawek w formacie DICOM | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta realizowana bezpośrednio na angiografie. Rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie uruchamiane na konsoli angiografu. Prezentacja map dawek na monitorze angiografu. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli aparatu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonywania badań ze statywem ustawionym z obu boków stołu pod kątem większym niż125°, liczonym od osi stołu w kierunku od głowy pacjenta, dla wszystkich ustawień statywu, w tym dla pionowego ustawienia układu lampa -detektor (LAO/RAO -0°, CRAN/CAU -0°), realizowane wyłącznie ruchem statywu, bez konieczności obrotu bądź przesuwu stołu w celu zapewnienia możliwie dużej przestrzeni na ustawienie dodatkowej aparatury np. anastezjologicznej i pracę lekarzy i pielęgniarek | Tak –10 pkt Nie –0 pkt |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)