## Endoproteza stawu kolanowego z
Endoproteza stawu kolanowego z akcesoriami
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. |  |  |  | kpl. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Endoproteza bezcementowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, część piszczelowa wykonana z tantalu w wersji monoblok. |  |  |  | kpl. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Rzepka |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i bocznej. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | kpl. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa bezcementowa stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | kpl. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa antyalergiczna stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. Element udowy i piszczelowy pokryty TiNBN. |  |  |  | kpl. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Ostrze do półkoliste |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Rewizyjny element udowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Rewizyjny element piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Rewizyjna wkładka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Rewizyjna podkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Rewizyjna podkładka udowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Rewizyjna przedłużka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Ostrze do napędu |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Bateryjny zestaw do płukania |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Zestaw do autotransfuzji |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Komponent udowy wykonany z tantalu w wersji wypełniającej kanał dalszego końca kości udoweji w wersji wypełniającej kłykcie. Komponent piszczelowy wykonany z tantalu dla pełnego wypełnienia oraz w wersji częściowej |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowa: element udowy anotomiczny typu CR i PS w 6 rozmiarach standardowych i 6 rozmiarach wąskich. Element piszczelowy anatomiczny w 6 rozmiarach. Wkłdka polietylenowa typu CR i PS |  |  |  | kpl. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: część udowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: część piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: trzpień |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: wkładka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: łożysko komponentu piszczelowego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: łożysko komponentu udowego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: jarzmo |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: oś |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | System poreskcyjny: blokada |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: gąbka do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny: kaptur jednorazowy do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | System poresekcyjny; Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0