Załącznik nr 2b–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" ZP/2501/119/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu:

Producent/Firma:.

Urządzenie typ:.   								Rok produkcji.

Uwaga: Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające opis spełnienia parametru podlegającego ocenie. Dokumenty te (karty techniczne, wyciagi z instrukcji, foldery itp. (pochodzące od producenta urządzenia). Parametry podlegajace ocenie winny być w tych dokumentach zaznaczone liczbą porządkową z tabeli poniżej

| Lp. | Parametr/Warunek | Oferowane parametry/warunki | Opis spełnienia parametru podlegającego ocenie (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc ciągła generatora (min. 10 min. pracy ciągłej) | Wartość najwyższa – 2 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa | Lampa 3-ogniskowa – 2 pkt Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt |  |
|  | Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 | Wartość najwyższa – 2 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Moc najmniejszego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 | Wartość najwyższa – 2 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Największe ognisko lampy RTG | Wartość najwyższa – 0 pkt; Wartość najniższa – 2 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Najmniejsze ognisko lampy RTG | Wartość najwyższa – 0 pkt; Wartość najniższa – 2 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Łożyskowanie anody na łożysku płynnym | TAK – 1 pkt; NIE– 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wielkość piksela [μm] | Wartość najwyższa – 3 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm [%] | Wartość najwyższa – 2 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ilość dostępnych pól detektora | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | System antykolizyjny | Bezdotykowy (inny niż softwarowy) – 2 pkt Dotykowy – 1 pkt Programowy (softwareowy) – 0 pkt |  |
|  | Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchomianym ręcznie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności | Wartość najwyższa – 0 pkt; Wartość najniższa – 1 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Długość blatu | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | Wartość najwyższa – 1 pkt; Wartość najniższa – 0 pkt; Wartości pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przeglądanie i wybieranie obrazu 3D na panelu dotykowym angiografu w sali badań | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu. Funkcjonalność tworzenia map dawki prezentujące rozkład dawki na ciele pacjenta. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta. Funkcjonalność pozwalająca na zapis i eksport mapy dawek w formacie DICOM | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta realizowana bezpośrednio na angiografie. Rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie uruchamiane na konsoli angiografu. Prezentacja map dawek na monitorze angiografu. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający rejestrację fazy tętniczej podczas ruchu ramienia w jedną stronę oraz fazy żylnej podczas powrotu regulacją odstępu między fazami z panelu dotykowego przy stole angiografu | Tak –10 pkt Nie –0 pkt |  |

miejscowość:

data:							(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)