Ciechanów dnia 04.01.2021 r.

AT - ZP/2501/121/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych i mydła do rąk

ogłoszonego w dniu 23.12.2020 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2020/S 250-623911 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część P8 poz 22-Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu o pojemności 400 ml spełniających resztę wymogów. | Zamawiający dopuscza |
| 2 | poz 24 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g i izopropanolu 7,5 g do dezynfekcji skóry oraz dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawiera substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamian E, neutralne pH, pełne spektrum, wykazuje działanie mikrobójcze powyżej 3 godzin, przebadany dermatologicznie, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergie skóry. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (PN-EN 12791) 1,5 minuty, Higieniczna dezynfekcja rąk (PN-EN 1500) 30 sekund, EN13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA,VRE), EN13624 Drożdżakobójczy 15 sekund,EN14348 Prątkobójcze (w tym prątki gruźlicy) 20 sekund, EN 14476 Wirusy: osłonione, Vaccinia, Rota, Noro 15 sekund, EN14476 Adeno 30 sekund, EN14476 Pełne wirusobójcze (Polio) 1 minuta. | Zgodnie z siwz |
| 3 | poz 25 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g i izopropanolu 7,5 g do dezynfekcji skóry oraz dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawiera substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamian E, neutralne pH, pełne spektrum, wykazuje działanie mikrobójcze powyżej 3 godzin, przebadany dermatologicznie, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergie skóry. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (PN-EN 12791) 1,5 minuty, Higieniczna dezynfekcja rąk (PN-EN 1500) 30 sekund, EN13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA,VRE), EN13624 Drożdżakobójczy 15 sekund,EN14348 Prątkobójcze (w tym prątki gruźlicy) 20 sekund, EN 14476 Wirusy: osłonione, Vaccinia, Rota, Noro 15 sekund, EN14476 Adeno 30 sekund, EN14476 Pełne wirusobójcze (Polio) 1 minuta. | Zgodnie z siwz |
| 4 | Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych na bazie 3 enzymóworaz chlorekudidecylodimetyloamoniowy i N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, BAC działający wobec wymaganego spektrum B, TBC, F, V (Polio Adeno Noro)w stężeniu0,5%czasie do 15 min, przebadanego wg norm EN 13727, 13624,14348,14476.Bez aktywatora, skutecznie rozpuszcza pozostałości krwii wydzielin o szerokiej kompatybilnościmteriałowej. Prosimy o wskazanie jakiej wielkości opakowań zamawiającyoczekuje? | Zgodnie z siwz, zamawiający oczekuje op 5 l |
| 5 | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie P 4 poz. 7 na zasadzie równoważności preparat o szerszym spektrum o parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Spektrum działania: B (w tym MRSA) F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, Ebola), Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Wyrób medyczny kl II B. Dostawca zapewni bezpłatne pompki dozujące w ilości 50 szt. | Zgodnie z siwz |
| 6 | Zwracamy się z prośbą o określenie wielkości opakowania jakie należy zaproponować w Pakiecie P 4 poz. 7 . | Zamawiający oczekuje poj 5 l |
| 7 | Zwracamy się z prośba o wydzielenie z Pakietu P7 – poz. 19 do odrębnego pakietu co umożliwi zwiększenie konkurencji, a Zamawiającemu da możliwość uzyskania niższej ceny. Obecny Pakiet ogranicza konkurencję i nie pozwala się ubiegać o zamówienie szerszemu gronu oferentom bowiem zawiera bardzo dużo pozycji sprecyzowanych pod jednego producenta. | Zgodnie z siwz |
| 8 | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie P 7 poz. 19 produktu równoważnego o lepszych parametrach, szerszym spektrum działania i szybszym czasie działania tj: Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych (zawartość alkoholi min. 60 g w 100 g płynu) . Gotowy do użycia, bezbarwny. pH 6,75 - 8,25 Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, B (w tym MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Wyrób medyczny kl II a i dodatkowo rejestracja jako produkt biobójczy co umożliwia stosowanie preparatu do wszystkich powierzchni również nie będącymi wyrobami medycznymi np. poręcze , klamki itd. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. | Zgodnie z siwz |
| 9 | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie P 8 poz. 24 na zasadzie równoważności preparat: Alkoholowy preparat w płynie do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, w systemie zamkniętym. Zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Spektrum działania wg normy EN 14885: B (w tym MRSA), Tbc (M.terrae) w czasie do 30 sek., F (C.albicans) w czasie do 15 sek.; V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, Noro) w czasie do 60 sek., Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Preparat zawierający glicerynę, wykazujący bardzo dobrą tolerancję przez skórę dłoni oraz nie powodujący uczucia lepkości. Przebadany dermatologiczne. Produkt biobójczy. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Zamawiający wyposaży bezpłatnie szpital w dozowniki w systemie zamkniętym. Prosimy podać jaką ilośc dozowników zamawiający wymaga w przypadku zgody na powyższy produkt. | Zgodnie z siwz |
| 10 | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie P 8 poz. 25 na zasadzie równoważności preparat system otwarty: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60g/100 g preparatu propan-2-olu i z zawartością chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania wg normy EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, Rota, SARS- Cov-2). Dezynfekcja higieniczna wg EN 1500: 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791 – 2 x 45 sekund. Posiadający przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Przebadany dermatologicznie. Produkt biobójczy. Wykonawca doposaży szpital nieodpłatnie w dozowniki łokciowe w ilości 10 sztuk do systemu otwartego, uchwyty przenośne na ramię łożka w ilości 10 sztuk oraz uchwyt mocowane do ściany w ilości 10 sztuk oraz uchwyty mocowane do ściany w ilości 10 szt. do opakowań 500 ml | Zgodnie z siwz |
| 11 | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie P 2 poz. 3 na zasadzie równoważności preparat: W systemie zamkniętym Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania mikrobiologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Zamawiający wyposaży bezpłatnie szpital w dozowniki w systemie zamkniętym. Prosimy podać jaką ilośc dozowników zamawiający wymaga w przypadku zgody na powyższy produkt. | Zgodnie z siwz |
| 12 | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie P 2 poz. 4 na zasadzie równoważności preparat: W systemie otwartym Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawierający glicerynę. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk. Posiadający badania dermatologiczne. Zamawiający wyposaży bezpłatnie szpital w dozowniki łokciowe. Prosimy podać jaką ilośc dozowników zamawiający wymaga w przypadku zgody na powyższy produkt. | Zamawiający dopuszcza |
| 13 | Pakiet 4. Poz. 7 (1). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuję preparatu w opakowaniu o pojemności a 5L. | Zamawiający oczekuje poj 5 l |
| 14 | Pakiet 6. Poz. 13. (4). Prosimy o dopuszczenie preparatu obecnie stosowanego w Państwa placówce Octenisan wash lotion a 1L. | Zamawiający dopuszcza |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa