## Załącznik nr 2a – wykaz urządzeń

## ZP/2501/99/20 - dotyczy postępowania pn. Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej

Aparatura RTG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BASIC 100-30 (jezdny) | IMD Włochy | 2004 | 005/04/00277 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | BASIC 100-30 (jezdny) | IMD Włochy | 2006 | 005/06/00528 | Oddział Kardiologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polymobil Plus XO 691 (jezdny) | SIEMENS | 2000 | 010166 | Oddział Neonatologiczny | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | ARCADIS AVANTIC (jezdny, z ramieniem C i torem wizyjnym) | SIEMENS | 2014 | 34094 | SOR | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Tomograf komputerowy

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tomograf LightSpeed16 | GE | 2005 | 1030387YM | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 02.2021 r. | Co 4 miesiące | 6 |

Rezonans magnetyczny

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Signa 1.5HDx (z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO Sonic) | GE | 2007 | 6381 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | 03.2021 r. | Co 3 miesiące | 8 (Jedno uzupełnienie poziomu helu, jeśli takie będzie zalecenie producenta, a poziom He spadnie poniżej 80%) |

System chłodzenia sprężarki helu RM – układ tzw. „wody lodowej”

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System chłodzenia „wodą lodową” | brak | 2007 | ------ | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | 09.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparaty do znieczulania

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dameca 10940 | DAMECA | 1996 | 9549002 | Blok Operacyjny | 05.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | FABIUS GS | DRÄGER | 2005 | ARWC-0033 | Blok Operacyjny | 10.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | FABIUS GS | DRÄGER | 2005 | ARWC-0034 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 10.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 3. | FABIUS GS | DRÄGER | 2005 | ARWM-0187 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 10.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | S/5 AESPIRE | GE | 2009 | ANCN01348 | Blok Operacyjny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 2. | S/5 AESPIRE | GE | 2009 | ANCN01349 | Blok Operacyjny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | WATO EX 55 | MINDRAY | 2013 | ES-33000824 | Blok Operacyjny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby) |
| 2. | WATO EX 55 | MINDRAY | 2013 | ES-33000825 | Blok Operacyjny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby) |
| 3. | WATO EX 55 | MINDRAY | 2013 | ES-33000826 | Blok Operacyjny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu i akumulatorów w aparacie i kardiomonitorze w razie potrzeby) |

Respiratory

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Respirator Bennett typ740 | PURITAN BENNETT | 2000 | 3501001849 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| 2. | Respirator Bennett NPB 840 | PURITAN BENNETT | 2009 | 3510093522 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 05.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu) |
| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw Infant Flow SiPAP Comprehensive | VIASIS | 2005 | AFN01415 | Oddział Neonatologiczny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 4. | Zestaw Infant Flow SiPAP Comprehensive | VIASIS | 2013 | BDN01129 | Oddział Neonatologiczny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Respirator SLE 2000 | SLE UK | 1997 | 61011 | Oddział Neonatologiczny | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu) |
| 6. | Respirator SLE 2000 | SLE UK | 1997 | 61107 | Oddział Neonatologiczny | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu podczas jednego przeglądu) |
| 7. | Respirator AmbuMatic | AMBU International | 2005 | 22651909 | Pracownia Hemodynamiki | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 8. | Respirator Inspiration | Event Medical | 2004 | 2004W020181 | Oddział Neurologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 9. | Respirator Event Inspiration 5i | Event Medical | 2012 | 20125i20819 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 10. | Respirator Event Inspiration 5i | Event Medical | 2012 | 20125i20831 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 11. | Respirator Event Inspiration 5i | Event Medical | 2012 | 20125i20833 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat) |
| 12. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001954/2016 | O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora) |
| 13. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001952/2016 | O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| 14. | Respirator SV300 | MINDRAY | 2016 | GB-68001953/2016 | O/Kardiologiczny | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą czujnika tlenu i akumulatora |
| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Respirator noworodkowy BABYLOG VN500 | DRÄGER | 2016 | ASJM-0150 | Oddział Neonatologiczny | 12.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 16. | Respirator OXYLOG 3000 Plus | DRÄGER | 2012 | ASDL-0027 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 12.2021 r. | Co 24 miesiące | 1 (z wymianą akumulatora) |
| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Respirator Para Pac | PNEUPAC | 2004 | 0410171 | Zakład Pomocy Doraźnej Karetka S | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 18. | Respirator Para Pac | PNEUPAC | 2004 | 0410180 | Zakład Pomocy Doraźnej | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 19. | Respirator Para Pac | PNEUPAC | 2006 | 0605413 | Zakład Pomocy Doraźnej Karetka P-2 | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 20. | Respirator transportowy PNEUPAC ParaPac 310 | PNEUPAC | 2018 | 1801269 | ZRM Karetka „S” | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Respirator OSIRIS 3 | TAEMA | 2008 | F 0852 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 z wymianą akumulatora podczas przeglądu) |
| 22. | Respirator OSIRIS 3 | TAEMA | 2008 | F 0849 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 z wymianą akumulatora podczas przeglądu) |
| Pakiet 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Respirator CAREVENT MRI | O-TWO Medical Technologies | 2007 | CUM 7357-2007 | Pracownia Rezonansu | 05.2021 r. | Co 24 miesiące | 1 |
| Pakiet 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Respirator MEDUMAT Standard 2 | WEINMANN | 2016 | 5637 | Zakład Pomocy Doraźnej Karetka S | 01.2021 r. | Co 24 miesiące | 1 (z wymianą akumulatora) |
| 25. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13833 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 26. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13854 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 27. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13871 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 28. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13867 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |
| 29. | Respirator Hamilton G-5 | HAMILTON MEDICAL | 2017 | 13825 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora i czujnika tlenu |

Aparaty do hemodializ

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do technik ciągłych PRISMA FLEX + podgrzewacz | GAMBRO | 2005 | PA 1450 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Defibrylatory

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Defibrylator LIFEPAK 20 | Medtronic | 2004 | 32127188 | Oddział Wewnętrzny Specjalistyczny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 2. | Defibrylator LIFEPAK 20 | Medtronic | 2003 | 31616464 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 3. | - Defibrylator - LIFEPAK 12 | Medtronic | 2008 | 36303577 | Zakład Pomocy Doraźnej – Kar. P1 | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 4. | - Defibrylator - LIFEPAK 12 | Medtronic | 2008 | 36529592 | Zakład Pomocy Doraźnej – Kar. P2 | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 5. | - Defibrylator - LIFEPAK 12 | Medtronic | 2008 | 36529598 | Zakład Pomocy Doraźnej | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 6. | - Defibrylator - LIFEPAK 12 | Medtronic | 2008 | 37499202 | O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 7. | - Defibrylator - LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 2016 | 44133034 | Zakład Pomocy Doraźnej – Kar. S | 04.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| 8. | - Defibrylator - LIFEPAK 15 |  | 2018 | 47070387 | Zakład Pomocy Doraźnej – Kar. P | 05.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatorów 2 szt. podczas jednego przeglądu) |
| Pakiet 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Defibrylator M-series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2006 | T05L75836 | Oddział Nefrologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 10. | Defibrylator M-series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2004 | T03L53601 | Oddział Kardiologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 11. | Defibrylator M-series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2004 | T04L65875 | Zakład Pomocy Doraźnej | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 12. | Defibrylator M-series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2004 | TO4L65865 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 13. | Defibrylator M-Series ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2006 | T05F71959 | Oddział Zakaźny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| Pakiet 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Defibrylator Cardio-Aid 200 | ARTEMA | 2005 | 05126063 | Pracownia Hemodynamiki | 03.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas pierwszego przeglądu) |
| 15. | - Defibrylator - Cardio-Aid 730 | S&W Medico Teknik | 1999 | 10581407 | Blok Operacyjny | 03.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas pierwszego przeglądu) |
| Pakiet 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-26003430 | Blok Operacyjny | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 17. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-27003681 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 18. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-27003682 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 19. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-3A009985 | Oddział Dziecięcy | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 20. | - Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | 2013 | EL-3A009986 | Oddział Psychiatryczny | 11.2020 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 21. | Defibrylator BeneHeart D6 | MINDRAY | 2012 | DG-2A007082 | Oddział Kardiologiczny | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| 22. | Defibrylator BeneHeart D6 | MINDRAY | 2013 | DG-2B007380 | Oddział Rehabilitacji | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas jednego przeglądu) |
| Pakiet 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | - Defibrylator MRx | PHILIPS | 2008 | US00327129 | Oddział Kardiologiczny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas pierwszego przeglądu) |
| 24. | - Defibrylator M4735A | Agilent Technologies | 2002 | US00108648 | Oddział Kardiologiczny | 05.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas pierwszego przeglądu) |
| Pakiet 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | - Defibrylator DefiMax | EMTEL | 2011 | 11110376 | Oddział Kardiologiczny | 09.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 (z wymianą akumulatora podczas pierwszego przeglądu) |

Aparatura audiologiczna

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Audiometr kliniczny AC33 | Interacoustics | 1996 | 009 047 96 | Pracownia Audiometryczna | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - Audiometr AD229e | Interacoustics | 2009 | 734 027 2008 | Pracownia Audiometryczna | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - Audiometr AT235h | Interacoustics | 2008 | 737 890 2008 | Pracownia Audiometryczna | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - Audiometr AT235 | Interacoustics | 2016 | 941443 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ABR Eclipse EP15 | Interacoustics | 2012 | 891 954 34142 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 05.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - OtoRead Clinical | Interacoustics | 2012 | 1049085 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 08.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - OtoRead Screener | Interacoustics | 2009 | 9129041 | O/Neonatologiczny | 08.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - System ABR EP 15 | INTERACUSTICS | 2016 | 0941973 | Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Automatyczne wstrzykiwacze kontrastu

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stellant D IPX 1 | MEDRAD | 2005 | 24817 system, 21312 głowica | Zakład Diagnostyki Obrazowej Prac. Tomografii | 03.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop laboratoryjny AXIOSKOP 40 | Carl Zeiss | 2005 | 3308002963 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna UNIVERSAL 320R typ 1406 | HETTICH Niemcy | 2006 | 0000995-01-00 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 04.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna ID CENTRIFUGE 12SII | DIAMED | 2008 | 1002713 | Prac. Serologiczna | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | - Cieplarka laboratoryjna INCUBATOR 37SII | DIAMED | 2009 | 1000746 | Prac. Serologiczna | 04.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 341 | MPW Med. | 1996 | 915 | Prac. Serologiczna | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Wirówka laboratoryjna MPW 350 | MPW Med. | 2003 | 10350057103 | Prac. Serologiczna | 11.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Analizator parametrów krytycznych

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GEM PREMIER 4000 | Instrumentation Laboratory | 2014 | 14017156 | SOR | 06.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Spirometr

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lung Test Mobile | MES | 2013 | 201300140 | Oddział Pulmonologiczny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparaty USG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SAX 4 | MEDISON | 2009 | A8B309300003282 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ACUSON X700 | SIEMENS | 2014 | 356045 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | VIVID 3 (kardiologiczny) | GE Medical Systems | 2007 | 8362 | Oddział Kardiologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 4. | VIVID 4 (kardiologiczny) | GE Medical Systems | 2004 | 10569 | Oddział Kardiologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 5. | Voluson 730 Pro | GE Medical Systems | 2003 | A20693 | Oddział Położniczo- Ginekologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 6. | Voluson 730 Pro | GE Medical Systems | 2005 | A35336 | Pracownia USG | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Flex Focus 1202 | BK Medical | 2009 | 198 64 63 | Oddział Urologiczny | 07.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AVISO (okulistyczny z zestawem komputerowym) | Quantel Medical | 2009 | 757 | Oddział Okulistyczny | 05.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aparat USG VINNO E-10 | VINNO Suzhou | 2016 | U191647006 | Oddział Neurologiczny | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| 10. | Aparat USG ACUSON NX3 Elite | Siemens | 2017 | 501445 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Tomograf okulistyczny

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OCT CIRRUS | CARL ZEISS JENA | 2010 | 4000-5937 | Oddział Okulistyczny | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Aparat do badań EMG

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nicolet EDX (Viking) | Natus Neurology Inc/Nicolet Biomedical/USA | 2013 | RY130147M | Poradnia Neurologiczna – Prac. EMG | 07.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Diatermie chirurgiczne

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erbotom ICC 300 | ERBE | 2003 | F2438 | Blok Operacyjny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | VIO300D + APC2 | ERBE | 2006 | 11282458; 11282163 | Blok Operacyjny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | ICC200 | ERBE | 2006 | D3507 | Blok Operacyjny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARC 250 | BOWA | 2014 | 25000326 | SOR | 05.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Myjnie endoskopowe

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | WD440 | Wassenburg | 2013 | 007-533 | Prac. Bronchoskopowa | 04.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CYW-100 | FUJINON | 2013 | 13CB055NP | Prac. Endoskopowa | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Urządzenia Centralnej Sterylizatorni

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia dezynfektor S-8668-1 | GETINGE | 2010 | W 500 21880 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Myjnia dezynfektor 46-5-203 | GETINGE | 2010 | W 500 22175 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Myjnia dezynfektor 46-5-203 | GETINGE | 2010 | W 500 22176 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Myjnia dezynfektor 46-5-203 | GETINGE | 2010 | W 500 22891 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Sterylizator ciśnieniowy HS 6613ER2 | GETINGE | 2010 | 2109912-010-01/2010-0120 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Sterylizator ciśnieniowy HS 6613ER2 | GETINGE | 2010 | 2109912-010-02/2010-0118 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Sterylizator ciśnieniowy HS 6613ER2 | GETINGE | 2010 | 2109912-010-03/2010-0121 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | System T-DOC | GETINGE | 2010 | brak | Centralna Sterylizatornia | 06.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
| Pakiet 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SteriVac 5XL 487GDP z aeratorem | 3M | 2005 | 820145 steryl.150139 areator | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |

Urządzenie do masażu klatki piersiowej

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 2 | JOLIFE AB | 2013 | 30136721 | Oddział Kardiologiczny | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Komora kriogeniczna

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | AMAZING MX4CP | MAXIMUS | 2012 | 016/2012 | Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii | 02.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

Urządzenie do krioterapii

| L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Rok produkcji | Numer fabryczny | Miejsce użytkowania | Data wykonania pierwszego przeglądu | Wymagana częstotliwość przeglądów | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KRIOPOL R30 | KRIOMEDPOL | 2015 | 133/12/2015 | Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii | 07.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |

| Pakiet 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipetor EP-5 | Bio-Rad | 2012 | 12025745 | Prac. Serologiczna | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Pipetor FP-4 | Bio-Rad | 2012 | A11Z10981 | Prac. Serologiczna | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | ACCUVIX V20 | MEDISON Korea Pd | 2012 | A9C601300000902 | Oddział Neonatologiczny | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | USG Echokardiograf AFFINITI 50 ULTRASOUND INC. NUSM253 | PHILIPS | 2017 | USN17D1374 | Oddział Dziecięcy | 01.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Aparat USG SPARQ | PHILIPS | 2017 | US81710999 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 09.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Suszarka S-363 | GETINGE | 2010 | W 50021646 | Centralna Sterylizatornia | 01.2021 r. | Co 6 miesięcy | 4 |
|  | Luminos dRF Max | Siemens | 2017 | 5876 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 10.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |
|  | Aparat RTG przewoźny Mobilett Mira Max | Siemens | 2018 | 3423 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 06.2021 r. | Co 12 miesięcy | 2 |