Załącznik nr 2d -  dodatkowe wymagania zamawiającego

ZP/2501/99/20 - dotyczy postępowania pn. Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej

Opis przedmiotu zamówienia „Przeglądy aparatury medycznej” w SIWZ

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej wymienionej w Załączniku Nr 2a do siwz w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy.

- Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego każdego z urządzeń ma nastąpić w miesiącu wymienionym w Załączniku Nr 2a do siwz, pozycja „Data wykonania pierwszego przeglądu”.

- Daty kolejnych przeglądów określa wymagana częstotliwość przeglądów dla danego aparatu, wymieniona w Załączniku Nr 2a do siwz.

- Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące przeglądów, które Wykonawca musi bezwzględnie spełnić  - Załącznik nr 2b do siwz – „Zakres usługi wg. zamawiającego”.

- Zakres okresowego przeglądu urządzenia winien zawierać czynności konserwacyjne, wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych oraz przeprowadzenie odpowiednich testów, według dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej urządzenia stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Dodatkowe wymagania dotyczące wymiany części i materiałów Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 2a do siwz w rubryce „Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy + uwagi” oraz w Załączniku nr 2b do siwz – „Zakres usługi wg. zamawiającego”.

- W celu złożenia prawidłowej oferty, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o podanie dodatkowych informacji dotyczących sprzętu lub dokona wizji stanu technicznego aparatów poddawanych przeglądom w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty szczegółowego zakresu przeglądu danego urządzenia, z uwzględnieniem poszczególnych czynności oraz wymienianych elementów i materiałów eksploatacyjnych – wg wzoru – Załącznik nr 2c do siwz.

- Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca. Zużyte i wymienione materiały eksploatacyjne i części Wykonawca pozostawiać będzie u Zamawiającego.

- Wszelkie usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń.

- Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej własnością Wykonawcy.

- Dotyczy pakietów: 1 ÷ 24, 27 ÷ 51

Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na terenie szpitala. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania czynności przeglądowych w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu i ewentualnego transportu aparatu w obie strony poniesie Wykonawca.

- Przeglądy aparatów wymienionych w pkt. 12, będą wykonywane w obecności przedstawicieli szpitala (użytkownika i pracownika Działu Aparatury Medycznej).

- Dotyczy pakietów: 25 ÷ 26 (Aparatura audiologiczna), 30 (Sprzęt laboratoryjny), 33 (Spirometr)

Wykonawca wykona przeglądy we własnej siedzibie. Jeśli siedziba Wykonawcy znajduje się w Warszawie, Zamawiający dostarczy urządzenie do Wykonawcy i odbierze je po przeglądzie we własnym zakresie (koszty transportu nie będą doliczane). W pozostałych przypadkach Wykonawca wskaże sposób dostarczenia aparatu przez Zamawiającego (firma przewozowa, poczta kurierska itp.) i doliczy koszty transportu w obie strony do ceny oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- dokonania właściwego wpisu do Paszportu Technicznego / Karty Przeglądów dla danego urządzenia

- wpisania wykonania prac oraz wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych w karcie pracy / raporcie serwisowym / protokole wykonania usługi lub innym równoważnym

- wystawienia świadectwa / certyfikatu sprawności urządzenia z określeniem terminu następnego przeglądu

- umieszczenia na aparacie w widocznym miejscu naklejki, informującej o terminie następnego przeglądu.

-  przeprowadzenia szkolenia pracowników szpitala z bezpiecznego użytkowania przeglądanych urządzeń – 1 raz w ciągu 2 lat.

- Wykonawca i przedstawiciel Zamawiającego zobowiązani są do potwierdzenia wykonania usługi przez złożenie podpisu w karcie pracy / raporcie serwisowym / protokole wykonania usługi lub innym równoważnym dokumencie. Dokument winien zawierać zapis, że aparat jest sprawny i dopuszczony do dalszego użytkowania.

- W przypadku aparatów, wymienionych w pkt. 14, potwierdzenie wykonania usługi przez Zamawiającego w karcie pracy / raporcie serwisowym / protokole wykonania usługi lub innym równoważnym dokumencie nastąpi po dostarczeniu aparatu po przeglądzie do siedziby Zamawiającego. Podpisany przez Zamawiającego dokument zostanie odesłany do Wykonawcy pocztą.

Potwierdzony przez obie strony dokument: karta pracy / raport serwisowy / protokół wykonania usługi lub inny równoważny, jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku negatywnego wyniku przeglądu (czego nie można było przewidzieć), Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w paszporcie technicznym aparatu wpisu, wskazującego że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności.

- Warunki wykonania ewentualnej naprawy, koniecznej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia poddanego przeglądowi lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, będą regulowane niezależnymi zleceniami.

- Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Działu Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem przewidywanych kosztów w postaci oferty. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Dotyczy rezonansu magnetycznego (pakiet 4)

Zakres przeglądów obejmuje wszystkie urządzenia rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem układu chłodzenia sprężarki helu tzn. instalacji wody lodowej, ujętego w  pakiecie nr 5) oraz jedno uzupełnienie poziomu helu, jeśli takie będzie zalecenie producenta, a poziom He spadnie poniżej 80%.

- Usługi serwisowe Wykonawca wykonywać będzie na mocy pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie max. 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Szpital.

- Cena za przegląd techniczny zaoferowana przez Wykonawcę musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym za robociznę, materiały eksploatacyjne i potrzebne części, dojazd lub koszt transportu (koszt przesyłki) aparatury.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu.

- Szpital zastrzega możliwość odstąpienia od wykonania przeglądu, w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu lub jego kasacji.

MK/AK