# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

STOŁU  OPATRUNKOWEGO  ELEKTRYCZNEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020/2021 | Tak |  |
|  | Stół zabiegowy elektryczny | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Blat stołu 4segmentowy, segmenty tapicerowane, segmenty pleców i nożny ruchome | Tak |  |
|  | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) | Tak |  |
|  | Szerokość stołu 700mm (+/-50mm) | Tak |  |
|  | Długość segmentu pleców 470mm (+/-20mm) | Tak |  |
|  | Długość segmentu głowy 450mm (+/-20mm) | Tak |  |
|  | Długość segmentu siedziska 470mm (+/-20mm) | Tak |  |
|  | Długość segmentu nożnego 620 (+/-20mm) | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu nożnego -50o do +35o (+/-5o) | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460mm - 940mm (+/-20mm) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego z dostępem z każdej strony stołu, mocowanego do podstawy stołu oraz pilota przewodowego | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie -15° do +60° (+/-5°) za pomocą siłownika, sterowana z pilota przewodowego. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu głowy w zakresie -25° do +50° (+/-5°) za pomocą sprężyny gazowej Uchwyt na rolkę podkładu jednorazowego bezpośrednio pod segmentem głowy | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie -10o do +25o (+/-5o) (nachylenia całego blatu stołu) za pomocą pilota przewodowego | Tak |  |
|  | Koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu | Tak |  |
|  | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. | Tak |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy | Tak |  |
|  | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 250kg | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)